建设项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

项目名称：南安市官桥镇霞光污水处理厂

建设单位：南安市城市建设投资集团有限责任公司

二O二二年 十二月

根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）的相关要求及规定，验收报告由验收监测报告、验收意见和其他需要说明的事项三部分组成。“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将需要说明的具体内容和要求梳理如下：

# 1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

# 1.1设计简况

建设单位委托中国市政工程西北设计研究院有限公司设计本项目处理工艺，委托福建盖尔博瑞环保科技有限公司编制了《南安市官桥镇霞光污水处理厂项目环境影响报告表》，对项目运营期应采取的环境保护措施进行了详细的描述。

# 1.2施工简况

项目废气处理系统、废水处理系统、噪声防治措施及固体废物处置措施与主体工程同步施工，共预留了55万资金用于环保设施的建设，按照环境影响评价报告表以及批复中要求的环保设施进行建设。项目主体工程于2021年5月开工，2022年6月通过竣工验收并调试，建设单位在施工期间对噪声、扬尘、振动、废水和固体废弃物进行全面控制，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。

# 1.3验收过程简况

本建设项目于2021年5月开工建设，2022年6月通过竣工验收并调试，于2022年12月委托福建省海博检测技术有限公司对建设项目进行竣工环境保护验收监测工作。

验收监测报告于2022年12月完成编制，2022年12月28日在南安市召开验收会，本次验收为企业自主验收。验收小组包括建设单位、运营单位、设计单位、施工单位、监理单位及技术专家等。验收小组经过讨论后，以书面形式对验收报告提出验收意见，同意本项目通过竣工环保验收。

# 2、其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要为环境管理，实施情况如下：

# 2.1制度措施落实情况

# （1）环保组织机构及规章制度

本项目环评报告中要求设置专门的环境管理机构，目前项目环保管理工作主要由南安市核建投资有限公司负责，并设置专人负责环保设施方面的运行和管理，制定了相关的环境管理制度。

# （2）环境监测计划

建设单位按环评要求设置的环境监测计划进行监测，并保存监测数据，做好台账。

# 2.2配套措施落实情况

# （1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及落后产能。

# （2）防护距离控制及居民搬迁

经现场验收，在粗格栅、提升泵房、沉砂池、细格栅、集水池等构筑物以外100m，目前无居住住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

# 2.3其他措施落实情况

本项目在验收阶段，委托福建省海博检测技术有限公司进行验收监测，监测结果均达到批复要求的标准限值。在后续运营过程中本公司将按相关规定开展企业自行监测及信息公开工作，保障公众知情权。

# 3、整改工作情况

项目整改工作主要在提出验收意见后，具体整改内容见表3-1。

表3-1项目整改工作情况一览表

| 整改环节 | 整改内容 | 整改时间 | 整改效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提出验收意见后 | 提升进水浓度 | 2023年1月-4月 | 已按要求向管网建设部门反馈进水污染物浓度偏低的情况 |
|  | 做好应急预案等相关文件 |  | 应急预案尚在制定中，我司承诺3个月内完成应急预案备案工作 |
|  | 加强环保设施的日常维护与管理，保证污水处理系统稳定运行，确保污水达标排放 |  | 加强了环保设施的日常维护与管理，保证污水处理系统稳定运行，确保污水达标排放 |