**清洁生产审核公示**

福建省生态环境厅2022年12月14日公布了闽环保科财〔2022〕32号文件《福建省生态环境厅关于公布2022年第二批实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》，福建安邦展示股份有限公司由于在生产过程中使用和排放有毒有害物质（除油剂、表调剂、磷化液、粉性涂料、底漆、面漆、固化剂、稀释剂等）被列入名单之中。

福建安邦展示股份有限公司按照法律法规规定向公众公示我司的基本情况（即：企业名称、法人代表、企业所在地址）及审核前（2022年度）的生产情况（即：使用有毒有害原料的名称、数量、用途，排放有毒有害物质的名称、浓度和数量，危险废物的产生和处置情况，依法落实环境风险防控措施情况等）。请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。公示信息内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 福建安邦展示股份有限公司 | | | | 法人代表 | 李和义 | |
| 所在地址 | | 泉州台商投资区张坂镇群贤村 | | | | | | |
| 使用有毒有害原辅料情况 | | | | | | | | |
| 名称 | | 单位 | 2022年消耗量 | 使用部位 | 具体用途 | | | |
| 粉性涂料 | | t | 470.366 | 喷粉 | 粉末喷涂线 | | | |
| 磷化液 | | t | 15.25 | 喷粉前处理 |
| 脱脂剂 | | t | 4.25 | 喷粉前处理 |
| 表调剂 | | t | 0.44 | 喷粉前处理 |
| 底漆 | | t | 6.277 | 喷漆 | 喷漆生产线 | | | |
| 面漆 | | t | 4.018 | 喷漆 |
| 固化剂 | | t | 4.458 | 喷漆 |
| 稀释剂 | | t | 15.44 | 喷漆 |
| 排放有毒有害物质情况 | | | | | | | | |
| 种类名称 | | | 2022年排放浓度 | | | 2022年排放总量 | | |
| 单位 | 排放标准 | 实际/折算排放浓度 | 单位 | 核定排放总量 | 实际排放总量 |
| 废水污染物 | 废水排放量 | | / | / | / | t | / | 1800 |
| 总磷 | | mg/L | 8 | 6.91 | t | / | / |
| COD | | mg/L | 500 | 114 | t | / | / |
| 氨氮 | | mg/L | 45 | 3.51 | t | / | / |
| 石油类 | | mg/L | 15 | 1.6 | t | / | / |
| 废气污染物（DA001） | 氯化氢 | | mg/m3 | 100 | 3.39 | / | / | / |
| 废气污染物（DA002） | 颗粒物 | | mg/m3 | 120 | / | / | / | / |
| 废气污染物（DA003） | 颗粒物 | | mg/m3 | 120 | / | / | / | / |
| 废气污染物（DA004） | 挥发性有机物 | | mg/m3 | 50 | / | / | / | / |
| 废气污染物（DA005） | 颗粒物 | | mg/m3 | 120 | 20 | / | / | / |
| 苯 | | mg/m3 | 1 | 0.0015 | / | / | / |
| 甲苯 | | mg/m3 | 5 | 1.26 | / | / | / |
| 挥发性有机物 | | mg/m3 | 50 | 46.0 | / | / | / |
| 二甲苯 | | mg/m3 | 15 | 12.0 | / | / | / |
| 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计 | | mg/m3 | 40 | 14.4 | / | / | / |
| 危险废物的产生和处置情况 | | | | | | | | |
|  | 名称 | 类别编号 | 单位 | 2022年产生量 | 处置方式 | | | |
| 危险废物 | 酸洗磷化污泥 | HW17 336-064-17 | t | 0.33 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | | | |
| 废油漆空桶 | HW49 900-041-49 | t | 0.71 |
| 废活性炭 | HW49 900-039-49 | t | 0.63 |
| 依法落实环境风险防控措施情况 | | | | | | | | |
| 企业编制完成了《福建安邦展示股份有限公司突发环境事件应急预案》（ABZS-2021-01）（备案号：350506-2021-003-L），制定了相应的应急处置措施。 | | | | | | | | |

企业2022年生产废水经处理达标后排入惠南污水处理厂，废水污染物排放浓度符合污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015和污水综合排放标准GB8978-1996限值要求。2022年废气有组织、厂界废气无组织执行工业涂装工序挥发性有机物排放标准DB35/1783-2018和大气污染物综合排放标准GB16297-1996限值要求，废气污染物均可达标排放。

各污染物的排放总量都未超过（证字号：913505216943709292001Q）《国家污染物许可证》的排放限值。

企业名称：福建安邦展示股份有限公司

地址：泉州台商投资区张坂镇群贤村

法人代表：李和义

联系电话：15960559936

福建安邦展示股份有限公司

2023.4.10