建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

| 项目名称： | 西皋变电站220kV高压线迁改工程 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 福州市长乐区领航土地房屋开发有限公司 |

编制单位：厦门华和元环保科技有限公司

编制日期：2024年4月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	11

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	20

四、生态环境影响分析	32

五、主要生态环境保护措施	46

六、生态环境保护措施监督检查清单	55

七、结论	60

专题 电磁环境影响专题评价	64

附图	96

附件

（一）专题

电磁环境影响专题评价

（二）附图

附图1  福州市环境管控单元图

附图2  本项目地理位置示意图

附图3  本项目拟建线路路径图

附图4  长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区相对位置关系示意图

附图5  杆塔一览图.

附图6  电缆敷设断面图

附图7  本项目线路与敏感目标位置关系示意图

附图8  塔基生态环境保护设施、措施平面布置示意图

附图9  电缆管廊生态环境保护设施、措施平面布置示意图

附图10  线路生态环境保护措施平面布置示意图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西皋变电站220kV高压线迁改工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-350112-04-01-832941 |
| 建设单位联系人 | 林× | 联系方式 | 0591-28××80 |
| 建设地点 | 福建省福州市长乐区松下镇 |
| 地理坐标 | 线路起点坐标（东经119度35分31.371秒，北纬25度44分47.179秒） 线路终点坐标（东经119度34分23.094秒，北纬25度45分12.905秒） |
| 建设项目 行业类别 | 161-输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 本项目临时占地面积：24700m2 线路路径长度：约7.89km |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福州市长乐区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 长发改基〔2023〕46号 |
| 总投资（万元） | ×× | 环保投资（万元） | ×× |
| 环保投资占比（%） | ×× | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目专题评价设置情况见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置表 专题评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 电磁环境 应设电磁环境影响专题评价 本项目为220kV线路工程 是 生态 进入生态敏感区时，应设生态专题评价 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态敏感区指依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等，本项目不涉及进入生态敏感区 否 根据表1-1，项目需设置电磁环境影响专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据福州市长乐区自然资源和规划局文件《关于西皋变电站220kV高压线迁改工程路径的复函》（见附件3），本项目符合长乐区总体规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.项目与福州市“三线一单”的符合性 1.1与生态保护红线的符合性分析 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）可知，福州市共划分253个环境管控单元，其中陆域137个、海域86个，其中106个优先保护单元（陆域80个、海域26个），125个重点管控单元（陆域79个、海域46个），22个一般管控单元（陆域8个、海域14个）。长乐区划分18个环境管控单元，其中11个优先保护单元、7个重点管控单元、1个一般管控单元。通过与福建省生态保护红线矢量数据的核对结果可知（见附件8），本项目涉及长乐区一般生态空间-生物多样性生态功能重要区域（ZH35011210007）、长乐区乡镇级（ZH35011210008）、长乐区重点管控单元4（ZH35011220010）和长乐区一般管控单元（ZH35011230001），本项目未占用生态保护红线，详细管控要求相符性一览表见表1-2。 因此，项目选线符合生态保护红线要求。 1.2与环境质量底线的符合性分析 根据现场监测结果，本项目拟建输电线路评价范围内声环境监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准限值要求。通过类比监测分析，本项目建成投运后，项目所在区域内的声环境监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应的标准限值要求。 根据现场监测结果，本项目输电线路沿线评价范围内电磁环境监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及 100μT的公众曝露控制限值要求，也满足耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所处10kV/m的控制限值要求。通过模式预测和类比监测分析，本项目建成投运后，项目所在区域内的工频电场强度、工频磁感应强度仍将满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求，也满足耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所处10kV/m的控制限值要求。 此外，本项目属于输电线路工程，运行期无废气、废水、固废产生。 因此，在严格按照设计规范基础上，并落实本报告表提出的环保措施后，各项污染因子均能满足相应限值要求，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 1.3资源利用上线 本项目为输电线路工程：①线路拟建杆塔31基、拟建电缆线路2.9km，本项目塔基临时占地面积为24700m2，无永久占地；②施工期所需施工用水较少，施工废水通过沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排；③输电线路运营期无需生产用水。 综上所述，故本项目不会突破区域资源利用上线。 1.4与生态环境准入清单的符合性分析 本项目位于福州市长乐区，根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）可知，本项目涉及长乐区一般生态空间-生物多样性生态功能重要区域（ZH35011210007）、长乐区乡镇级（ZH35011210008）、长乐区重点管控单元4（ZH35011220010）和长乐区一般管控单元（ZH35011230001）。 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）中长乐区生态环境准入清单管控总体要求，本项目为基础设施建设项目，不属于高耗水、高排放、高污染行业，本项目符合长乐区生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控以及资源利用效率的管控要求。具体分析见表1-2。 综上，本项目的建设符合福州市“三线一单”生态分区管控要求。 |
| 法律法规及环境规划符合性分析 | 2.项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性 2.1项目与相关生态环境保护法律法规政策的符合性 本项目迁改输电线路路径在选线和设计中严格遵守相关的法律法规，未进入各类自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的生态敏感区域，线路与长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区最近距离约20m，未进入水源保护区（见附图3及附图4），因此，本项目的建设与国家和地方的法律法规政策是相符的。 2.2项目与福州市“十四五”生态环境保护专项规划及福建省“十四五”生态环境保护专项规划的符合性 本项目位于福州市长乐区松下镇，根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（闽政办〔2021〕59号）及《福州市人民政府办公厅关于印发福州市“十四五”生态环境保护规划的通知》（榕政办〔2021〕123号），本项目未进入生态保护红线，未进入各类自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的生态敏感区域，未进入饮用水源保护区，施工期的主要环境影响为生态植被破坏、施工扬尘、施工废水、施工噪声、固体废物，运营期主要的环境影响为工频电场、工频磁场及噪声，产生的环境影响及环境风险均相对较小，不属于资源开发类以及污染重、风险高、对生态环境具有较大的现实和潜在影响的项目，因此项目符合《福州市“十四五”生态环境保护专项规划》及《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》要求。 2.3与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）从选线、设计方面提出了相关要求，本项目与其符合性分析见表1-3。 经对比分析，本项目在选线以及设计阶段所采取的环境保护措施与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中相关技术要求相符。 2.4与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目为输电线路工程，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中电力行业电力基础设施建设中的“增量配电网建设”。因此，本项目属于目录中鼓励类项目。 |

表1-2 本项目与福州市环境管控单元管控要求相符性一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 符合性 ZH35011210007 长乐区一般生态空间-生物多样性生态功能重要区域 优先 保护 单元 空间布局约束 禁止无序采矿、陡坡开垦，加强生态修复和水土治理；发展可持续林业、生态茶果业和森林生态旅游业，引导超载人口逐步有序转移。 本项目为基础设施建设，不属于无序采矿、陡坡开垦相关项目，符合优先保护单元空间布局约束管控要求 ZH35011210008 长乐区乡镇级 优先保护单元 空间布局约束 依据《福建省水污染防治条例》（2021年）的相关要求进行管理。饮用水水源保护区禁止行为：1.准保护区：新建、扩建对水体污染严重的建设项目或者改建增加排污量的建设项目；使用含磷洗涤剂、高残留农药，滥用化肥；破坏湿地、毁林开荒、损害植被等破坏水环境生态平衡的行为；法律、法规禁止的其他行为。2.二级保护区：准保护区的禁止行为；设置排污口；新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；建设工业固体废物集中贮存处置设施场所、生活垃圾填埋场；设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒有害物品的码头；围垦河道、滩地或者在河道、水库等采石、采砂、取土、弃置砂石；建设畜禽养殖场、养殖小区；修建墓地；法律、法规禁止的其他行为。3.一级保护区：准保护区、二级保护区的禁止行为；新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆置、存放和填埋工业废渣、城乡垃圾、粪便或者其他废弃物；从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、餐饮或者其他可能污染饮用水水体的活动；法律、法规禁止的其他行为。 本项目与长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区最近距离约20m，未进入水源保护区，符合优先保护单元空间布局约束管控要求 ZH35011220010 长乐区重点管控单元4 重点 管控 单元 空间布局约束 ①严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有印染、有色金属、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 ②严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 本项目为输电线路工程，不涉及左列禁止项，符合重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控、符合环境风险防控相关要求 污染物排放管控 ②新建（含搬迁）钢铁项目应达到超低排放水平，现有钢铁企业应按照“闽环保大气〔2019〕7号”进度要求分步推进超低排放改造。 ②落实区域新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。 环境风险防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。 长乐区一般管控单元 ZH35011230001 一般管控单元 空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林 本项目依法依规取得各项开工前手续，未在永久基本农田里永久占地；不涉及通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田；未砍伐防风固沙林和农田保护林 表1-3 与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性 类型 涉及输电线路的要求 本项目情况 符合性 选址选线 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。 本项目选线符合生态保护红线管控要求，已避让长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区。 符合 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 本项目不涉及变电工程。 符合 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。 本项目架空线路不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。 符合 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。 本项目架空线路已采取同塔多回架设、并行架设，减少了线路走廊的开辟。 符合 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。 本项目不涉及变电工程。 符合 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。 本项目不涉及变电工程。 符合 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。 本项目输电线路已避让集中林区。 符合 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ 19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。 本项目未进入自然保护区。 符合 设计 总体要求 输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。 本项目在初步设计、施工图设计文件中开展了环境保护专项设计和罗列相应资金。 符合 改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。 本项目无原有环境污染和生态破坏。 符合 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。 本项目线路与长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区最近距离约20m，未进入水源保护区。 符合 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。 本项目不涉及变电工程。 符合 电磁环境保护 工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。 经类比监测和模式预测分析，本项目建成投运后项目产生的电磁环境影响能够满足国家标准要求。 符合 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。 本项目架空线路已通过采取抬升线高、避让区民区等措施，减小电磁环境影响。 符合 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 本项目涉及电磁环境敏感目标段为架空电缆，通过模式预测可知，本项目运行期对周边电磁环境影响较小。 符合 新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。 本项目线路不涉及市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域。 符合 变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。 本项目不涉及变电工程。 符合 330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。 本项目不涉及330kV及以上电压等级的输电线路。 符合 声环境保护 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB 12348和GB 3096要求。 本项目不涉及变电工程。 符合 户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。 本项目不涉及变电工程。 符合 户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。 本项目不涉及变电工程。 符合 变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB 12348的基础上保留适当裕度。 本项目不涉及变电工程。 符合 位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置型式。 本项目不涉及变电工程。 符合 变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。 本项目不涉及变电工程。 符合 生态环境保护 输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。 本项目设计文件已按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。 符合 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境 本项目架空线路不涉及集中林区，塔基已采用全方位长短腿与不等高基础设计，减少了土石方开挖。 符合 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。 本项目施工结束后拟采取对临时用地进行生态恢复等生态保护措施。 符合 进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。 本项目未进入自然保护区。 符合 水环境保护 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。 本项目不涉及变电工程。 符合 变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、一体化污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。 本项目不涉及变电工程。 符合 换流站循环冷却水处理应选择对环境污染小的阻垢剂、缓蚀剂等，循环冷却水外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。 本项目不涉及变电工程。 符合

# 二、建设内容

| 地理 位置 | 本项目输电线路分别起于①220kV西田I、II路#4塔、②220kV西城II路#4（220kV井西I路#39塔）、③220kV西马线#7塔、④220kV首西线#20塔、⑤已建#41塔，均止于西皋220kV变电站，全线位于福州市长乐区松下镇境内。 本项目详细地理位置示意图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目由来 因福建大东海实业集团有限公司厂区扩建需要，由福州市长乐区领航土地房屋开发有限公司建设，并经国网福州供电公司同意对220kV西皋变6回220kV进出线进行迁改。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目为220kV输变电项目，属于“五十五、核与辐射161-输变电工程”，需要编制环境影响报告表（见表2-1）。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区定义 五十五、核与辐射 161、输变电工程 500千伏及以上的；涉及环境敏感区的330千伏及以上的 其它（100千伏以下除外） / 第三条（一）中的全部区域；第三条（三）中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域 福州市长乐区领航土地房屋开发有限公司于2024年4月委托本环评技术单位承担该项目的环境影响评价工作（附件1：委托书）。我司接受委托后，在进行现场勘查、充分收集和分析有关资料、实地电磁环境监测和运行期环境影响预测等基础上，编制完成了该项目的环境影响报告表及电磁环境影响评价专项报告，供建设单位报生态环境主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 2.项目组成 本项目主体工程组成见表2-2。 表2-2 西皋变电站220kV高压线迁改工程建设规模一览表 工 程 建设内容 主体工程 建设西皋变电站220kV高压线迁改工程及配套附属设施，总长度约7.89km，其中新建架空线路径长度4.99km，新建电缆路径长度2.9km，涉及现有220kV线路6回，分别为220kV西田I、II路#1-#4、220kV西城II路#1-#4、220kV西马线#1-#7、220kV首西线#20-#26、220kV井西I路#39-#42 辅助工程 拆除220kV西田I、II路#1~#4铁塔、220kV西城II路#1~#4铁塔、220kV西马线#1~#7铁塔、220kV首西线#20~#26铁塔、220kV井西I路#39~#42铁塔及其附件，共计拆除导线约142.6吨，拆除塔材约351.75吨 环保工程 设置排水沟、挡土墙、护坡、植被恢复措施等 临时工程 塔基施工场地、牵张场、施工临时道路、电缆施工场地 注：首祉集控站~西皋风电线路为利用远期西城I、II路的通道进西皋变，本次迁改将远期西城II路(目前空载的同塔双回线路)迁改工程量列入首集控站~西皋风电线路迁改项目中一并实施。因此，本工程共新建220kV架空线路8回（2回空载）。 3.建设规模及主要工程参数 3.1建设内容 本工程为西皋变电站220kV高压线迁改工程，分为四个迁改工程： （1）220kV西皋~江田I、II路线路迁改段起自西田线I、II#4塔附近新立铁塔，终止于已建220kV西皋变，其中新建双回架空段长约1.01km，新建双回电缆段约2.33km。 （2）220kV西皋~城头I路(井门~西皋I路)迁改段起自西城I路#4塔(井西I路#39塔)附近新立的铁塔，终止于已建220kV西皋变，其中新建双回架空段长约1.04km，新建双回电缆段约2.29km。 （3）220kV首集控站~西皋线路迁改新建段起自首西线#20塔附近新立的铁塔，终止于已建220kV西皋变，其中新建单回架空线长约0.29km，新建双回架空线路1.29km（起于已建#41塔，本期空载），新建单回电缆段约2.4km。 （4）220kV西皋~马头山风电线路迁改新建段起自西马线#7附近新立铁塔，终止于已建220kV西皋变，其中新建单回架空段长约1.36m，新建单回电缆段约2.23km。 同时拆除220kV西田I、II路#1~#4铁塔、220kV西城II路#1~#4铁塔、220kV西马线#1~#7铁塔、220kV首西线#20~#26铁塔、220kV井西I路#39~#42铁塔及其附件，共计拆除导线约142.6吨，拆除塔材约351.75吨。 3.1.2导线、地线型号 本项目拟建架空线路采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线，电缆采用ZCYJLW03-Z-127/220-1×2500型导线，地线采用两根72芯OPGW复合光缆。 3.1.3杆塔及基础 拟建线路采用国网通用设计220-HG11S、GG11S子模块，共拟建杆塔31基。 结合拟建线路沿线地形、地质、水文等情况，本项目采用灌注桩基础及人工挖孔桩基础。 3.1.4电缆长度 本工程共新建电缆管廊长约2.9km，其中新建电缆沟长度约466m，新建电缆隧道长度约1354m，新建电缆预留盘长度约30m，新建架空管廊1050m。 4.建设项目占地 本项目不涉及永久占地，临时占地面积24700m2，主要为拟建输电线路塔基、拟建电缆管廊用地、塔基处施工临时用地、牵（张）场及施工道路等。项目占地面积及类型见表2-3。 表2-3 建设项目占地面积及类型 工程名称 占地面积（m2） 占地类型 输电线路工程 塔基占地 4650 林地、空闲地、工矿仓储用地、耕地 塔基施工区 4650 电缆沟、电缆隧道及其施工区 7800 牵（张）场 1600 施工道路 6000 合计 24700 / 5.拆迁情况 本项目拟建线路不涉及环保拆迁。 6.交叉跨越情况 本项目工跨越110kV线路4次，10kV线路4次。 |
| 总平面及现场布置 | 2.输电线路路径 （1）220kV西田I、II路迁改线路起自西田I、II线#4塔附近新立一基耐张塔，往东新建双回路架空线路至福平铁路西侧空地的北侧山脚，改电缆下地后避开基本农田并平行福平铁路往南走线至大东海厂区内T字路口，后往西沿厂区道路绿化带走线至西皋变西北侧已建西田线#1塔。 （2）220kV西皋~城头I路（井门~西皋I路）迁改线路起自西城I路#4塔（井西I路#39塔）附近新立的铁塔，往东新建双回路架空线路至福平铁路西侧空地的北侧山脚，改电缆下地后平行福平铁路往南走线至大东海厂区内T字路口，后往西沿厂区道路绿化带走线至西皋变西北侧已建西城I路#1(井门~西路#42)塔。 （3）220kV首西线路起自首西线#19塔大号侧270m处新立一基耐张塔，往南新建单回路架空线路至福平铁路西侧空地的北侧山脚，改电缆下地后避开基本农田并平行福平铁路往南走线至大东海厂区内T字路口，后往西沿厂区道路绿化带走线至西皋变西北侧已有首西#26塔。 因首祉集控站~西皋风电线路为利用远期西城I、II路的通道进西皋变，本次迁改，将远期西城II路（目前空载的同塔双回线路）迁改工程量列入首祉集控站~西皋风电线路迁改项目中一并实施。迁改起点的新建线路段为基建已建的#41塔附近新立一基耐张塔，往东新建双回路架空线路至福平铁路西侧空地的北侧山脚，本期工程仅预留电缆通道，不建设电缆电气工程。 （4）220kV西马线迁改线路起自西马线#7塔附近新立一基耐张塔，往东新建双回路架空线路至福平铁路西侧空地的北侧山脚，改电缆下地后避开基本农田并平行福平铁路往南走线至大东海厂区内T字路口，后往西沿厂区道路绿化带走线至西皋变北侧已有电缆沟，并利用已建电缆通道接至西皋变站内。 项目路径图见附图3。 3.施工布置 （1）施工道路布置 施工道路主要包括施工便道和人抬道路；根据现场踏勘，拟建线路塔基部分无道路直达，需从附近乡村道路引接施工便道，共需设置施工便道长约4000m，宽约1.5m，总占地面积约6000m2。 （2）塔基施工场地布置 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位分散布置。在塔基施工过程中每处塔基都有一处施工临时占地作为施工场地，用作塔基基础施工和铁塔组立，兼做材料堆放场地。由于施工工艺需要，场地选择需紧邻塔基处，尽量选择塔基四周平坦、植被稀疏一侧，尽量利用草地或植被稀疏的灌木林地，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏。本项目全线新建杆塔31基，每个塔基塔脚占地面积约150m2，每个塔基施工场地占地面积约150m2，总占地约9300m2。 （3）牵张场布置 牵张场一般选择地形平缓的场地进行施工，尽量避免占用耕地，施工过程中不破坏原始地貌，牵张场均采取直接铺设钢板或苫布铺垫的方式，使用完毕后恢复原始功能。 本项目输电线路施工期间设置牵（张）场4处，单个牵张场占地面积约400m2，牵张场总占地面积约1600m2。 （4）电缆施工临时场地 电缆管廊两侧的施工范围外扩1.5m，施工完成后盖板上覆土，因此电缆施工临时场地占地面积约为7800m2。 （5）其他临建设施 线路主要的材料站和相关生活场地均租用当地房屋，不进行临时建设。材料站主要堆放塔材、导线、地线、绝缘子、金具和水泥等，其中水泥堆放在室内，当各塔位基础施工时由汽车分别运至各塔位附近公路旁，然后由人力沿山间便道运至塔位。 |
| 施工方案 | 1.施工工艺 拟建架空线路 输电线路工程施工主要有：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段。各工序安排见图2-1。 图2-1 线路施工工序流程图 （1）施工准备 施工准备阶段主要是施工备料及施工道路、塔基区清理等施工活动。本工程输电线路施工时间较短，对于交通便利的线路施工段，其施工生产生活用地可采取租用民宅等，输电线路区施工生产生活用地均不另外占地单独设置。 运输不便处塔基基础施工所需水泥、砂、石材料均为当地正规销售点购买，采用汽车、人力等方式运输。运输便利处塔基基础采用商铺混泥土。 本项目沿线地貌属山地、丘陵地貌，施工过程中部分杆塔所在位置交通不便，需布设人抬道路。人抬便道尽量利用既有上山小道进行修整，部分塔位无上山小道可利用时，需拟建简易人抬便道。 在施工准备阶段对拟对施工场地范围内的植被等进行清理，便于施工器械和建材的堆放。在塔基施工过程中的材料堆放、临时堆土等根据实际情况堆放于塔基周边，砂石料、水、材料和工具等，采用小型搅拌机进行混凝土搅拌。 牵张场地应满足牵引机、张力机能直接运达到位，且地形应平坦开阔，能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作等要求。在施工准备阶段对拟作牵张场地进行清理，便于安置牵引机和张力机。 （2）基础施工 本项目采用灌注桩基础和人工挖孔桩基础，土石方开挖采用机械与人工开挖结合方式，施工流程如下。 ①灌注桩基础：基面平整→分坑定位→护口筒的埋设→安置冲孔桩机→设立泥浆池→冲击钻成孔→钢筋骨架的制作与安装→混凝土浇筑→单桩灌注桩浮浆、桩头清理→模板及地脚螺栓安装→上部混凝土浇筑。 ②人工挖孔桩基础：基面平整→分坑定位→护口筒的埋设→设立泥浆池→人工成孔→钢筋骨架的制作与安装→混凝土浇筑→单桩灌注桩浮浆、桩头清理→模板及地脚螺栓安装→上部混凝土浇筑。 （3）铁塔组立施工 角钢塔采用内拉线悬浮抱杆或外拉线悬浮抱杆分段分片吊装。铁塔组立采用分片分段吊装的方法，按吊端在地面分片组装，吊至塔上合拢，地线支架与最上段塔身同时吊装。吊装或大件吊装时，吊点位置要有可靠的保护措施，防止塔材出现硬弯变形。 （4）架线施工 本项目采用无人机放线工艺。用无人机牵着迪尼码绳在空中展放牵引绳，再配合牵引机用牵引绳、导引绳带动导线，可不用开辟放线通道，减少对地面植被的损伤。 线路拆除工艺 旧线路拆除工作分为拆除前准备工作、导地线拆除、铁塔拆除三个步骤。 （1）拆除前准备工作 ①施工负责人组织进场的相关人员认真查看施工现场，熟悉现场工作环境，了解每基铁塔的型号和呼高、重量等。 ②组织施工班组进行安全、技术交底，熟悉拆旧具体施工方法，交待拆旧线旧塔的安全操作方法和要求、需采取的安全防范及危险点预控措施。 ③准备施工器具（绞磨、滑车、钢绳、紧线夹、断线钳、防盗搬手套、对讲机），对工器具型号、性能进行细致检查；对个人安全工器具检查是否良好。 ④拆旧采用的气割必须配置足够氧气瓶和乙炔，及防火设备。 ⑤拆除施工前必须先对导线加挂接地线进行放电，将线路上的感应电全部放完后才能开始施工。 （2）导地线拆除 ①拆除导、地线上的所有防震锤，在分段内铁塔的导、地线上将附件拆除，导线换成单轮滑车，地线换成地线滑车。 ②检查该耐张段内是否有跨越的电力线、通讯线等障碍物，若有电力线、通讯线等在拆线之前做好跨越架搭设。 ③在铁塔一侧准备好打过轮临锚的准备工作，过轮临锚由导线卡线器、钢丝绳、滑车、钢丝套子、手扳葫芦及地锚等构成。 ④开始落线，安排人观测驰度，看到驰度下降接近地面时，打好过线塔的过轮临锚并收紧手扳葫芦。 ⑤将导线落到地面上，拆除所有的耐张金具。 ⑥按照运输方便的原则将导线分段剪断后运到材料场，妥善存放。 （3）铁塔拆除 本工程需要拆除的杆塔均为铁塔，拆除铁塔周围为林地和空闲地，因此拟采用小抱杆拆除的施工方法拆除铁塔地面以上部分。 ①用小抱杆从上到下按与立塔相反的顺序拆除铁塔，在拆除铁塔过程中严格遵守立塔施工作业指导书中的各项规定。 ②拆除的铁塔部件要用绳子放下来，不得从上往下抛掷，拆除的铁塔螺栓要分类放好。 ③拆解完成后的角钢塔材、螺栓按型号分类收集后运至材料场，妥善存放。 电缆施工 本项目电缆采用电缆沟、电缆隧道和架空电缆敷设，施工流程如下： （1）电缆沟：定位放线→电缆沟槽开挖→人工清槽→垫层施工→电缆敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理； （2）电缆隧道：定位放线→电缆隧道沟槽开挖→安装钢板桩支护→沟槽清理→混凝土垫层浇筑→支架安装→电缆敷设→盖板敷设→竣工清理； （3）架空电缆：定位放线→架设钢制架构→电缆敷设→竣工清理。 2.建设周期 本项目计划于2024年6月开始建设，至2025年6月建成，项目建设周期约12个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.生态环境 1.1主体功能区划 根据《福建省人民政府关于印发福建省主体功能区规划的通知》（闽政〔2012〕61号），项目所在地福州市长乐区为重点开发区域。 1.2生态功能区划 根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部、中国科学院公告2015年第61号）、《福建省生态功能区划》，本项目所在区域属于“以中亚热带气候为基带的闽东、闽中和闽北闽西生态区-闽东闽中中低山山原地生态亚区-2301福州市区饮用水水源水质保障重要生态功能区”，主要生态系统服务功能为饮用水源水质保护。 1.3生态环境现状 本项生态调查主要采用实地调查，以及资料调研相结合的技术路线。其中，实地野外调查时间主要集中在2024年4月7日一天进行；资料调研主要依据来源为《长乐松下港城冶金产业发展规划（2018-2025）环境影响报告书》（福建省金皇环保科技有限公司，2019.4）；从植被生态、动物生态、景观环境保护角度，分析评价本项目的建设对沿线及周边生态及景观环境的影响，明确重要的生态资源及景观环境保护目标及对象。 1.3.1土地利用现状 本项目总占地面积24700m2，均为临时占地。输电线路沿线主要土地利用现状类型为林地、空闲地、工矿仓储用地、耕地。本项目周边情况见图3-1。 长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区（未进入） 现状已建架空线路 现状已建架空线路 拟建电缆沿线 大东海厂区 图3-1 西皋变电站220kV高压线迁改工程周边环境情况 1.3.2植被 长乐区区域植被均为次生植被和人工植被，群落结构比较单纯，种类不多，盖度不大。常见林木有马尾松、木麻黄、杉木、油杉、相思树、黑松、湿地松等。沿海的林带以木麻黄组成的防风林为主，起到较好的防风固沙和农田保护作用。从全区看西部山体植被良好，林木资源主要有马尾松、湿地松、相思树、木麻黄、竹等人工林和各种野生乔灌林，但靠近海岸线的山体仅有稀疏低矮的马尾松幼林和草皮，植被覆盖率很低，而平原稻作区，农业区划上属沙土旱作带，主要栽种番薯、花生等经济作物，水稻栽种面积较小。沿海一线分布有万亩木麻黄防风林带，屏护海疆，防护林间隙地辟有小片田园，主要作物有甘薯、花生、蔬菜等。 根据现场调查情况来看，项目区人类活动较为频繁，评价区范围内的植被属于南亚热带季雨林区的鹫峰山南闽江口湿暖亚热带雨林小区。评价区范围内由于长期的人类活动干扰，加之该区域地貌较为特殊，平地以砂土壤为主，干旱少水，而且部分山体基岩裸露、地势陡峭，不少区域植被无法生长，因此，评价区内的植被立地条件都比较差、植被覆盖率低、植物群落类型单一，原生植被早已丧失殆尽，现状的区域植被都是次生植被或人工植被。现存的次生森林群落主要有巨尾桉林、台湾相思树林、木麻黄林和灌草丛等植被群落，其中以台湾相思树林为主，林地主要为人工营造的防护林。乔木树种为台湾相思树（Acacia confusa）、巨尾桉（Eucalyptus grandis x urophylla）、木麻黄（Casuarinaequisetifolia）等，以台湾相思树最多，其它乔木树种很少；灌木树种主要有 银合欢（Leucaena leucocephala）、朴树（Celtis sinensis）、檵木（Loropetalumchinense）、苎麻（Boehmerianivea）、乌桕（Sapiumsebiferum）、车桑子（Dodonaeaviscosa）、盐肤木（Rhuschinensis）、黑面神（Breyniafruticosa）、山芝麻（Helicteresangustifolia）、两面针（Zanthoxylumnitidum）、厚藤（Ipomoea pescaprae）、肖梵天花（Urenaprocumbens）等；草本植物以三叶鬼针草（Bidens pilosa）、艾（Artemisia argyi）、五节芒（Miscanthusfloridulu）、白茅（Imperatacylindrica）、一年蓬（Erigeron annuus）、狗牙根（Cynodondactylon）、野古草（Arundinellaanomala）、山菅兰（Dianellaensifolia）等。现有作物植被种类有水稻、地瓜、花生、马铃薯、大豆、各种蔬菜瓜果等；现有果树种类主要为芒果、龙眼、柑桔及各种杂果类。 根据实际调查，拟建架空线路主要沿林地走线，植被主要为松树、杉树、龙眼树、桉树、山地芦荟、杂草等自然植被；拟建电缆管廊沿线植被主要为经济作物，未发现珍稀及受保护的野生植物及名木古树分布。本项目周边植物情况见图3-2。 龙眼树 松树 经济作物（基本农田） 山地芦荟 图3-2 西皋变电站220kV高压线迁改工程周边植物情况 1.3.3动物 由于项目区人类活动较为频繁，评价范围内的原生植被已全部丧失，现有的地表植被多样性也很低，生境类型较为单一，为经济作物，野生动物资源较为贫乏，主要是一些对人类敏感性较低的物种，如松鼠、褐家鼠、普通伏翼等。评价区鸟类主要以农田鸟类和山地丘陵鸟类为主，常见的有喜鹊和画眉。在海域滩地上生态状况良好，见有白鹭等鸟类停留。 1.3.4生态公益林 根据长乐市林业局提供的资料，长乐松下港城冶金产业发展规划区范围内涉及林地2904.95hm2，其中重点生态林地约817.53hm2，重点商品林地约1719.68hm2，其他林地约367.74hm2。经与建设单位和设计单位确认及现场调查，本项目沿线不涉及占用生态公益林。 13.5基本农田 根据《长乐市松下镇土地利用总体规划》（2006-2020年）调整完善方案，到2020年，长乐松下港城冶金产业发展规划区范围内现有耕地保有量为576.50公顷，基本农田435.47公顷。规划区域内农田种植的作物以1年生的草本农作物为主，产量相对较高。其中各种蔬菜的栽培面积最大，其次是稻谷类。玉米(Zea mays)、马铃薯(Solamumtuberosum)、木薯(Manihotesculenta)、蕉芋(Canna edulis)、魔芋(Amor phophallusrivieri)以及绿豆(Phaseolusaureus)、赤豆(P.angularis)等都有种植，但播种面积都不大。另外还有油料作物如花生(Arachishypogaea)、大豆(Glycine soja)、油菜(Brassica campestris)、芝麻(Sesamumindicum)和油茶(Camellia oleifera)等。糖料作物有甘蔗(Saccharumsinensis)。蔬菜种类有甘蓝菜(Brassica oleracea)、包菜(B.oleraceavar.capitata)、白菜(B.chinensis)、芥菜(B.juncea)、萝卜(Raphanussativus)、豌豆(Pisumsativum)、四季豆(Viguasinensis)、黄瓜(Cucumissativus)、南瓜(Cucurbitamoschata)、冬瓜(Benincasahipida)、丝瓜(Luffaacutanguta)、蒜(Altiumsativum)、葱(A.sishlosum)、茄子(Solanummelongena)等。 本项目地下电缆段涉及基本农田，详见附图3。 1.3.6景观生态环境 根据项目所在区域现有景观格局特征，评价区内的景观要素主要为林地景观。现状林地植被均为次生林，且多为人工种植，从林地景观的构成来看，评价范围内以台湾相思树、巨尾桉、木麻黄等沿海防护林树种居多；还可见较多的阔叶林呈小斑块状散布于村道周边，斑块面积均较小，景观连通程度较差。从整个评价区范围来看，林地景观斑块连通性不高，对评价区内的景观结构起着控制性的作用。但林地景观的敏感性同样较高，受到干扰后会对视觉造成较大的冲击，因此，应做好项目建设与林地保护之间的协调。 此外，本项目沿线评价区内或可能影响的区位，无涉及自然保护区、森林公园，或其它重要敏感野生动物明显集群分布等敏感生态系统整体性保护问题。 2.地表水环境 根据《2022年度福州市生态环境状况公报》，2022年，福州市主要流域总体水质为优的水平（与上年相同）；Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为94.4%，首次全面消除Ⅴ类及以下水质断面。 长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区于2007年取得了福建省人民政府对《晋安区宦溪镇等54个乡镇生活饮用水地表水源保护区划定方案》（闽政文〔2007〕212号）的批复。一级保护区范围：首祉水厂西山取水口下游100米处的整个汇水流域。根据现场调查结合资料查阅结果，本项目线路与长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区最近距离约20m，未进入水源保护区。 3.声环境质量现状 3.1监测因子 等效连续A声级。 3.2监测点位及布点方法 3.2.1监测布点原则 （1）布点应覆盖整个评价范围，包括线路沿线和敏感目标。 （2）评价范围内没有明显的声源（如工业噪声、交通运输噪声、建设施工噪声、社会生活噪声等），且声级较低时，可选择有代表性的区域布设测点。 （3）评价范围内有明显的声源，并对敏感目标的声环境质量有影响，或建设项目为改、扩建工程，应根据声源种类采取不同的监测布点原则。 3.2.2监测点位 （1）输电线路 在拟建线路沿线，距地面1.2m高处共设置了2处背景监测点位。 （2）环境敏感目标 本项目线路沿线无声环境敏感目标。 3.2.3监测频次 各监测点位昼、夜间各监测一次。 3.2.4监测方法及仪器 （1）监测方法 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） （2）监测仪器 监测仪器情况见表3-1。 表3-1 监测仪器情况一览表 序号 仪器设备 有效时间 检定证书编号 检定单位 1 AWA5688多功能声级计 2024/11/22 FJZK-SB1486 杭州爱华仪器有限公司 3.2.5监测结果及分析 项目环境噪声监测结果见表3-2。 表3-2 项目环境噪声监测结果 测点 编号 点位描述 昼间（Leq） 夜间（Leq） 监测值 修约后 测量结果 标准值 达标情况 监测值 修约后 测量结果 标准值 达标情况 N1 拟建架空线下1 48.0 48 60 达标 41.0 41 50 达标 N2 拟建架空线下2 44.6 45 60 达标 40.9 41 50 达标 拟建线路环境噪声背景监测点修约值昼间为45~48dB(A)、夜间为41dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值。 4.电磁环境质量现状 根据《电磁环境影响专题评价》中的环境质量现状监测结果，本项目所在区域电磁环境质量监测结果如下： （1）新建线路 拟建电缆上方工频电场强度测量值为5.85V/m，工频磁感应强度测量值为0.533μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。拟建架空线路下方工频电场强度测量值为2.64~6.70V/m，工频磁感应强度测量值为0.160~0.141μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度10kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求。 （2）敏感目标 本项目周边环境敏感目标处的工频电场强度监测值为3.09~12.76V/m，工频磁感应强度测量值为0.153~0.820μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。 详见《电磁环境影响专题评价》。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1.现有工程环保手续履行情况 本项目迁改线路分别属于福州长乐鑫钢（西皋）220kV输变电工程、福州井门500kV变电站220kV线路送出工程、长乐外海海上风电场A区项目临时送出工程和马头山等风电场220kV送出工程建设内容。 ①西皋~江田220kV I、II线路工程及西皋~城头220kVI、II线路工程属于福州长乐鑫钢（西皋）220kV输变电工程的建设内容，于2011年4月取得原福建省环境保护厅的环评批复，于2017年9月20日通过原福州市环境保护局的竣工环境保护验收。 ②井门~西皋220kV线路工程属于福州井门500kV变电站220kV线路送出工程，于2017年12月18日取得原福州市环境保护局的环评批复，于2023年3月24日通过国网福建省电力有限公司福州供电公司的竣工环境保护验收。 ③220kV首集控站~西皋线路属于长乐外海海上风电场A区项目临时送出工程，于2020年5月18日取得福州市长乐生态环境局的环评批复，目前正在进行竣工环境保护验收工作。 ④马头山等风电场220kV送出工程于2018年8月1日取得福州市生态环境局的环评批复，于2021年1月8日通过国网福建省电力有限公司福州供电公司的竣工环境保护验收。 2.项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 2.1原有环境污染状况及问题 （1）电磁环境 根据依托项目相关验收批复意见，本项目涉及的迁改线路工频电场强度及工频磁感应强度的监测值均满足相关标准要求。 （2）噪声 根据依托项目相关验收批复意见，本项目涉及的迁改线路昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准限值要求。 （3）水环境 根据依托项目验收调查结论，本项目涉及的迁改线路在运营期无废水产生。 （4）固体废物 根据依托项目验收调查结论，本项目涉及的迁改线路在运营期无固体废物产生。 （5）生态环境 根据依托项目验收调查结论及现场踏勘，本项目涉及的迁改线路沿线已进行了绿化，周边植被恢复良好。 本项目相关工程前期环保手续完善，项目所在区域的电磁环境、声环境等各项指标均符合国家规定的限值要求，不存在与本项目有关的原有环境污染问题，无相关环保遗留问题。 2.2主要生态破坏问题 根据现场调查，本项目迁改线路不存在生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1.评价工作等级 （1）电磁环境 本项目220kV地下电缆线路电磁环境按三级进行评价；220kV架空线路（含架空电缆）两侧15m范围内有电磁环境敏感目标，电磁环境按二级进行评价。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁环境影响评价工作等级为二级。 （2）声环境 本项目拟建线路位于2类和3类声环境功能区；拟建线路运营期无明显运行噪声产生，对周边环境的噪声贡献值很小，建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量会小于5dB(A)。因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中声环境影响评价工作等级判定依据，本项目声环境影响评价等级按二级进行评价。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），地下电缆线路可不进行声环境影响评价。 （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）“6.1.2 g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级”，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园，不涉及生态保护红线，不属于HJ 2.3判断的属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，不属于根据HJ 610、HJ 964判断的地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态敏感区的建设项目，因此可判定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。 （4）地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目拟建线路运行期无废水产生，塔基不涉及占用河流，故地表水环境影响评价等级按三级B评价。 2.评价范围 （1）电磁环境 架空线路（含架空电缆）边导线地面投影外两侧各40m的范围；电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。 （2）声环境 架空线路（含架空电缆）边导线地面投影外两侧各40m的范围；根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），地下电缆线路可不进行声环境影响评价。 （3）生态环境 架空线路（含架空电缆）边导线地面投影外两侧各300m的带状区域；电缆管廊两侧边缘各外延300m（水平距离）的带状区域。 3.环境敏感目标 （1）生态环境敏感区 根据现场踏勘和资料分析，本项目评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中的生态敏感区和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》中第三条（一）、（三）类规定的环境敏感区。 （2）水环境敏感区 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水环境敏感区包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 本项目评价范围内涉及水环境敏感区情况详见表3-3。 表3-3 本项目涉及水环境敏感区一览表 序号 水环境敏感区名称 所属行政区域 主管 部门 审批情况 敏感区概况（分布、规模、保护范围、具体保护对象） 与本项目位置关系 1 长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区 长乐区 福州市长乐区人民政府 闽政文〔2007〕212号 一级保护区范围：首扯水大西山取水口下游100米处的整个汇水流域。 线路与长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区最近距离约20m，未进入水源保护区 （3）电磁敏感目标 根据现场踏勘及工程设计资料，本项目评价范围内电磁环境敏感目标为线路沿线的福建大东海实业集团有限公司厂房。 表3-4 项目电磁环境敏感目标情况一览表 编号 环境敏感目标名称 方位及最近距离① 评价范围内数量 建筑物楼层、高度 导线最低高度 功能 环境保护要求② 1 福建大东海实业集团有限公司厂房 架空电缆线路东南侧外5m 3处 1F坡顶，高15m 7.5m 生产 E、B 注：①线路沿线环境敏感目标的相对位置根据目前设计阶段线路路径及厂房分布情况得出，最终距离以实际建设情况为准； ②E—工频电场，B—工频磁场。 （4）声环境保护目标 根据现场踏勘及工程设计资料，本项目评价范围内无声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 1.1电磁环境 根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），50Hz频率下，环境中工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 表3-5 项目执行的电磁环境标准一览表 影响因子 适用区域 评价标准 标准来源 工频电场 架空线路及地下电缆评价范围内、电磁环境敏感目标 4000V/m② 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014） 架空线路下其它场所① 10kV/m 工频磁场 本项目评价范围内 100μT② 注：①表中“架空线路下其它场所”包括：耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所。 ②依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），电场、磁场公众曝露控制限值与电磁场频率（f,单位为kHz）有关，我国交流输变电工程产生的电磁场频率为50Hz，因此交流输变电工程工频电场、工频磁场公众曝露控制限值分别为200/f（V/m）、5/f（μT），即4000V/m和100μT。 1.2声环境 本项目位于福州市长乐区松下镇，不在《福州市城区声环境功能划区》的范围内。本项目架空线路位于2类环境功能区内，声环境应执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。架空电缆线路位于福建大东海实业集团有限公司厂区内，声环境应执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准限值（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 1.3地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中相关规定，本评价仅对地表水环境影响进行简要分析。 2.污染物排放标准 2.1大气污染物 项目施工期大气污染物（主要为颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放标准，即颗粒物无组织排放限值为1.0mg/m3。 2.2噪声 工程施工期间，施工场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中昼间噪声排放限值（即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)），夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 2.3固体废物 固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版）的相关规定。 |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.施工期产污环节 本项目为输电线路建设项目，即将高压电流通过输电线路的导线送入另一变电站。项目施工期产污环节示意图见图4-1。 图4-1 施工期产污环节示意图 2.生态环境 2.1影响途径 本项目对周边生态环境的影响主要体现在工程临时占地、施工活动产生的影响。 本项目塔基、电缆管廊、施工便道、牵张场地等临时占地将破坏地表植被，干扰野生动物的栖息。 输电线路在塔基和电缆管廊开挖、清理、平整等施工过程中将会对植被、原地表土壤结构造成不同程度的扰动和破坏，致使土层裸露，受降水及径流冲刷，容易造成新增水土流失；人抬道路在路面平整时会产生少量土石方挖填，引起水土流失；牵张场施工活动对地表的开挖、扰动和再塑，使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成新增水土流失；剥离表土的临时堆放，新的松散堆放体表层抗冲蚀能力弱，容易引起冲刷而造成水土流失。 2.2生态环境影响分析 （1）土地利用影响 本项目线路占地主要包括电缆管廊、塔基、牵张场地和施工便道的临时占地。本项目拟建铁塔31基，拟建电缆管廊2.9km，总占地面积约24700m2。在施工结束后，通过及时恢复临时占地处的植被，可有效减少临时占地对周边的影响。 （2）对植被的影响 根据现场调查，拟建架空线路主要沿林地走线，植被主要为松树、杉树、龙眼树、桉树、山地芦荟、杂草等自然植被；拟建电缆管廊沿线植被主要为经济作物。未发现珍稀及受保护的野生植物及名木古树分布。 本项目线路对植被的影响方式主要表现为拟建塔基和电缆管廊周边由于施工活动将对地表植被产生干扰，如放线将导致植被践踏，灌木和乔木等物种枝条被折断、叶片脱落等。本项目临时占地面积较小，项目建设对评价区植被面积的改变极为微弱。线路路径尽量避让集中林区，施工期不进行施工通道砍伐，尽量对占地区域的表土进行剥离和集中堆放，保存植被生长条件，施工结束后对临时占地区域采用自然植被恢复和播撒当地物种进植被恢复，能逐步恢复其原有土地性质和生态功能。 本项目属于省级重点工程，涉及基本农田段为地下电缆，采用明挖的施工方式，施工方式工期较短且覆土1m以上，不在基本农田区域建设永久构筑物，在施工结束后及时清运施工垃圾，不会改变农田的种植条件。 （3）对动物的影响 根据现场调查以及收资情况，项目所在区域为长乐区松下镇。沿线动物主要以蛙、鼠、常见鸟类及蛇类为主。以上动物的活动范围较大，觅食范围也较广，项目施工时，这些动物将在施工期间可迁移至附近干扰较小的区域。待项目完工后，随着植被的恢复，生态环境的好转，人为干扰的减少，许多外迁的动物将会陆续回到原来的栖息地。因此，本项目的建设对动物的影响很小。 （4）水土流失 线路工程的水土流失主要由塔基及电缆管廊土石方的开挖、填筑、临时堆放等活动将扰动、损坏地貌，破坏原有植被，导致涉及区域的水土流失，其形式以水力侵蚀为主。 2.声环境 （1）主要声源分析 本项目输电线路主要施工活动包括材料运输、杆塔基础施工、杆塔组立以及导线的架设及电缆管廊基础开挖、旧线拆除等几个方面，施工噪声主要由各类施工机械和运输车辆产生，其中施工机械噪声主要是由施工时打桩机等产生的施工噪声；运输车辆交通噪声主要是运输材料及设备时产生的噪声。 根据同类工程的调查与测试资料，国内目前常用的施工机械有挖掘机、推土机、装卸机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车，这些设备的运行噪声见表4-1。 表4-1 几种典型施工机械噪声值 单位：dB(A) 工程类型 施工阶段 主要噪声源 声级 架空线路施工 基础施工 混凝土灌桩机、运输车辆等 95~105 铁塔组装 吊车、砂轮机等 80~90 牵张架线 牵张机、绞磨机等 65~70 旧线拆除 挖掘机、推土机 80~90 电缆线路施工 基础施工 挖掘机、推土机、混凝土灌桩机、运输车辆等 95~105 电缆敷设 电钻、卷扬机等 80~90 回填施工 挖掘机、推土机等 80~90 （2）环境影响预测分析 施工期的噪声主要是由各种机械设备产生的噪声、车辆行驶产生的噪声和施工作业噪声。考虑到机械设备在露天作业，四周无其他声屏障。单台施工机械设备噪声经距离衰减后到达预测点的噪声级（不考虑围挡及大气吸收），采用以下公式作为预测模式： Lp=Lp0-20lg(r/r0) 式中： Lp——受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)； Lp0——距声源1m处的声级，dB(A)； r——声源至受声点的距离，m； r0——参考位置的距离，取1m； 项目施工噪声距施工设备距离变化的预测值见表4-2。 表4-2 施工噪声源对施工场界及周围噪声贡献值 距施工场界外距离(m) 源强 5 10 20 30 40 60 80 100 120 150 架空线路施工 基础施工 105 91.0 85.0 79.0 75.5 73.0 69.4 66.9 65.0 63.4 61.5 铁塔组装 90 76.0 70.0 64.0 60.5 58.0 54.4 51.9 50.0 48.4 46.5 牵张架线 70 56.0 50.0 44.0 40.5 38.0 34.4 31.9 30.0 28.4 26.5 拆除旧线 90 76.0 70.0 64.0 60.5 58.0 54.4 51.9 50.0 48.4 46.5 电缆线路施工 基础施工 105 91.0 85.0 79.0 75.5 73.0 69.4 66.9 65.0 63.4 61.5 电缆敷设 90 76.0 70.0 64.0 60.5 58.0 54.4 51.9 50.0 48.4 46.5 回填施工 90 76.0 70.0 64.0 60.5 58.0 54.4 51.9 50.0 48.4 46.5 施工场界噪声标准dB(A) 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A) 由表4-2预测结果可知，由于基础施工机械噪声源强较高，噪声影响阶段主要集中在基础施工时，基础施工时噪声将对周边声环境质量产生较大的影响，当其施工位置距离施工场界较近时（昼间<60m），将会出现施工场界噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的现象。 工程施工过程中由于运输车辆的交通噪声、塔基施工点的挖掘机、混凝土搅拌机、切割机、牵张场及场内的绞磨机等设备的机械噪声和施工噪声会对塔基附近一定范围内的声环境产生不利影响。但由于输变电工程塔基为点状的线性工程，各施工点施工量小，线路工程一般均为昼间施工，夜间一般不施工，单塔累计施工时间一般在2个月以内，施工时间短，施工结束施工噪声影响亦会结束。拟建电缆管廊较短，施工时间短，且沿线无噪声敏感建筑物，施工期对周边声环境影响较小。在采取相关的噪声影响控制措施后，工程施工期造成的噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中规定的标准限值要求。 3.大气环境 3.1废气污染源 本项目线路塔基和电缆管廊的施工开挖、旧线拆除及土地裸露产生的二次扬尘造成暂时性的和局部的环境影响，这些扬尘均为无组织排放；水泥等材料和运输装卸作业容易产生粉尘；运输车辆、施工机械设备运行会产生少量尾气（还有NOX、CO、CmHn等污染物），这些扬尘、粉尘、尾气等将以无组织排放形式影响环境空气质量。 3.2废气影响分析 （1）尾气 运输车辆、施工机械设备产生的尾气主要污染物为NOx、CO、CmHn，由于工程所在区域地势开阔，大气扩散条件好，机械及汽车产生的尾气环境影响有限，该类污染物对环境的影响是暂时的，将随施工期结束而基本消失。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要来自于基础土建施工的土方挖掘、旧塔拆除及建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，呈无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。尤其是施工初期，基础开挖、土石方运输都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。但这种施工产生的悬浮颗粒物粒径较大，产生地面扬尘沉降速度较大，很快落至地面，其影响范围较小局限在施工现场附近。 拟建输电线路工程材料进场、杆塔基础及电缆管廊开挖、旧线拆除、土石方运输过程中产生的扬尘对线路周围及途经道路局部空气质量造成影响，但由于线路施工时间较短，塔基施工点较为分散且土石方开挖量小，通过拦挡、苫盖、洒水等施工管理措施可以有效减小线路施工产生的扬尘影响，对周围大气环境影响不大。若污染防治措施不当或不及时，则可能对周围环境造成影响。 4.地表水环境 4.1地表水污染源 施工污水包括施工生产废水和施工人员生活污水。施工生产废水包括场地平整、机械设备冲洗和混凝土搅拌系统冲洗以及施工场地清理等产生的废水；施工期生活污水为施工人员的生活污水，包括粪便污水、洗涤污水等。施工污水主要含有SS、CODCr、BOD5和氨氮、石油类等污染物。 （1）生产废水 施工废水包括场地平整、机械设备冲洗、混凝土搅拌系统冲洗废水和雨水冲刷施工场地形成的废水等。 （2）生活污水 施工期生活污水主要为施工人员产生的生活污水，产生量与施工人数有关，包括粪便污水、洗涤废水等，主要污染物为COD、BOD5、氨氮等。 本项目施工期平均施工人员约20人，施工人员每人平均用水量约0.20m3/d，生活污水产生量按总用水量的80%计，则生活污水的总产生量约3.2m3/d。 4.2地表水环境影响分析 新建线路塔基施工均采用商品混凝土，基本上无生产废水产生。线路施工人员可租赁周边居民空闲房屋，其生活污水可利用租赁户家中的旱厕或化粪池进行处理后用于堆肥或纳入当地污水处理系统，且废水随着施工的结束而结束，对周边水体影响较小且较为短暂；灌注桩产生的废水可通过沉淀处理后用于洒水抑尘。因此本项目对周边水体影响较小且较为短暂。 5.固体废物影响分析 5.1固废污染源 施工期固体废物主要为线路塔基和电缆管廊基础开挖施工产生的弃土弃渣、施工废物料，线路拆除的导线、铁塔、绝缘子等材料，以及施工人员产生的生活垃圾。 5.2固体废物影响分析 5.2.1施工人员生活垃圾 根据项目分析，本项目施工人员约为20人，生活垃圾量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾量为10kg/d。这些固体废物集中堆放及时清运交有关部门进行相关处理，不会影响周边环境。 输电线路施工属移动式施工，施工人员较少，一般租用当地民房，停留时间较短，施工人员产生的生活垃圾可经租住地点垃圾收集系统分类收集后交由当地环卫部门处理，对周边环境影响较小。 5.2.2施工垃圾、弃土及废泥渣 施工剥离表土集中堆放，施工结束后回覆于施工区，用于植被恢复，塔基和电缆管廊开挖产生的基槽余土分别在各塔基征地范围内就地回填压实、综合利用。施工期废物料主要有施工建筑垃圾及废旧装修材料等，可经分类收集后清运至有关部门指定地点进行处理，不随意丢弃。基础施工产生的泥浆渣经晾晒后应回填于塔基征地范围内。 5.2.3旧线拆除 拆除220kV西田I、II路#1~#4铁塔、220kV西城II路#1~#4铁塔、220kV西马线#1~#7铁塔、220kV首西线#20~#26铁塔、220kV井西I路#39~#42铁塔及其附件，拆旧物料可交由福州供电公司物资部进行统一调配，不随意丢弃。 6.对长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区环境影响分析 6.1与长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区的位置关系 本项目线路与长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区最近距离约20m，未进入水源保护区，见附图3及附图4。 6.2本项目对长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区环境影响分析 项目建设时应切实做好饮用水源保护工作，确保饮用水源和水环境安全： ①建设期禁止在保护区内设置线路施工场地； ②施工避开雨天，临近水源保护区的塔基裸露区下坡侧设置排水沟和无砼衬砌沉淀池，避免裸露面冲刷产生的废水排入水体； ③临近水源保护区的塔基土方回填后，应及时进行平整处理，并进行植被恢复，做好水环境保护工作； ④线路工程施工人员产生的生活污水利用沿线居民房屋的化粪池处理，禁止在饮用水源保护区内直接排放任何废水； ⑤加强施工人员环保意识，并在施工现场设置相关环保标志和警示标志； ⑥做好杆塔和线路走向定位，避免线路进入水源保护区范围； ⑦施工结束后及时对施工固废进行清运，禁止在饮用水源保护区内堆放。 在采取上述适当的生态保护措施后，项目建设对长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区影响较小并且能够很快恢复，因此工程施工对水源保护区水体的影响能够控制在可接受的范围。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.运营期产污环节 本项目运营期产污环节示意图见图4-1。 图4-1 运营期产污环节示意图 2.生态环境影响分析 输变电项目在运营期内，对灌丛、草地植被等植物资源基本没有影响。项目运营期间，根据相关规定，需对导线下方与树木垂直距离小于4.5m树木的树冠进行定期修剪，以保证输电线路导线与林区树木之间一定的垂直距离，满足输电线路正常运行的需要。本项目线路在前期设计中已考虑了沿线主要乔木的自然生长高度，并对经过的林区采取高跨方式通过，同时由于本项目线路大部分位于丘陵及山地区域，铁塔塔位一般选择在山腰、山脊或山顶，因地形的自然高差，线路导线最大弧垂对主要乔木自然生长高度的垂直距离一般可超过4.5m的安全要求，运营期不需要大量砍伐线路走廊下方的乔木，仅需对少数特别高大的乔木的树冠顶端进行修剪，且定期剪修乔木的量很少。 运行期间线路巡检维护可能对沿线区域的植被造成一定的践踏、碾压破坏影响，通过加强环保教育培训，大力宣传相关环保法律法规，禁止巡线人员捕杀野生动物，规范施工人员行为后，车辆和巡线沿已有的道路行驶，避免开辟新的巡线路线，即可避免对生态环境的不利影响。通过后期植被恢复，项目沿线区域内各种植被类型的面积和比例与现状仍然基本相当，生物量不会发生锐减，生产力水平没有发生大的降低，生态系统没有发生大的改变，总体能够保持稳定。本项目的建设运行对周边植物群落原有的结构、组成和多样性基本不会产生明显影响，也不会对当地生态环境造成明显影响。 3.电磁环境影响分析 （1）架空线路 按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）要求，本项目220kV输电线路工程的电磁环境影响预测采用模式预测的方法。 ①根据模式预测结果，本项目同塔双回段同相序线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为7.636kV/m，工频磁感应强度最大值为31.601μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；在留有裕度的情况下，线路对地高度为12.5m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为3.498kV/m，工频磁感应强度最大值为13.558μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。 ②根据模式预测结果，本项目同塔双回段逆向序线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为7.035kV/m，工频磁感应强度最大值为35.906μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；在留有裕度的情况下，线路对地高度为10m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为3.338kV/m，工频磁感应强度最大值为18.763μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。 ③根据模式预测结果，本项目单回塔线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为7.814kV/m，工频磁感应强度最大值为42.787μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；在留有裕度的情况下，线路对地高度为11m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为3.380kV/m，工频磁感应强度最大值为20.363μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。 ④根据模式预测结果，本项目架空电缆线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为2.998kV/m，工频磁感应强度最大值为9.016μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；线路对地高度为7.5m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为2.568kV/m，工频磁感应强度最大值为5.523μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。 （2）电缆线路 根据类比福州××220kV变电站220kV送出线路工程电缆段（6回220kV电缆线路）监测结果可知，本项目拟建电缆段建成投运后，电缆沿线的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的4000V/m、100μT的公众曝露控制限值要求。 （3）电磁环境敏感目标 根据模式预测结果，本项目建成投运后拟建线路沿线环境敏感目标处工频电场强度预测值为2.131kV/m，工频磁场强度预测值为2.249μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m及工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。 电磁环境影响分析详见《电磁环境影响专题评价》。 4声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目仅对架空线路进行声环境影响评价，地下电缆可不进行声环境影响评价。 4.1架空线路声环境影响分析 4.1.1双回架空线路 4.1.1.1选择类比对象 因此本次评价根据输电线路电压等级、架线型式、线高、环境条件等因素，选择220kV××4V95/4V96线作为本项目双回线路的类比对象。新建220kV双回线路与类比线路的可比性分析见表4-3。 表4-3 本项目新建220kV双回线路与类比线路对比情况一览表 项目 西皋变电站220kV高压线迁改工程 220kV××4V95/4V96线 电压等级 220kV 220kV 架线型式 双回 双回 导线排列方式 垂直排列 垂直排列 导线型号 2×JL/LB20A-630/45，双分裂 2×LGJ-630/45，双分裂 线高 / 17m 环境条件 乡村环境 乡村环境 运行工况 / 运行电压已达到设计额定电压等级，线路运行正常 新建线路电压等级、架线方式和排列方式与类比线路一致；类比线路的导线对地高度较低，对周边环境影响更大，因此类比对象的选择合理，可以通过类比对象的监测结果对本项目投运后产生的声环境进行类比预测。 4.1.1.2监测方法及仪器 按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的监测方法进行监测，该监测方法同时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求。 监测仪器：声级计（AWA6228），有效期起止时间：2019.6.17~2020.6.16。 4.1.1.3监测布点 在220kV××4V95/4V96线#036~#037塔间设置一处监测断面，以导线弧垂最大处（线高17m）线路中心的地面投影点为监测原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距为5m，依次监测至评价范围边界处。 4.1.1.4监测时间及监测条件 类比线路监测时间及监测条件见表4-4、表4-5。 表4-4 类比线路监测时间及监测环境条件 检测日期 天气 温度℃ 湿度% 风速m/s 2019.11.5 晴 11~21 53~64 ＜3.2m/s 表4-5 类比线路监测期间运行工况 项目名称 实际运行 名称 监测 时间 电压（kV） 电流（A） 有功功率（MW） 无功功率（Mvar） ××220kV线路 220kV××4V95线 2019.11.5 ×× ×× ×× ×× 220kV××4V96线 ×× ×× ×× ×× 4.1.5类比监测结果与评价 220kV××4V95/4V96线噪声监测断面类比监测结果见表4-6。 表4-6 线路噪声类比监测结果 编号 点位描述 昼间（Leq） 夜间（Leq） N1 220kV××4V95/4V96线双回线路#036~#037之间，此处导线对地高度为17m。监测点位起于220kV××4V95/4V96线双回线路边导线线下，垂直于220kV线路向东侧布置，至30m处为止。 0m线下 41.3 39.6 N2 5m 42.0 39.9 N3 10m 42.0 39.8 N4 15m 41.1 39.4 N5 20m 40.9 39.9 N6 25m 41.4 40.0 N7 30m 41.7 39.7 N8 35m 41.8 40.1 N9 40m 41.6 39.8 N10 45m 42.0 39.8 N11 50m 41.5 39.6 由类比监测结果可知，220kV××4V95/4V96线工程的噪声监测值昼间为40.9~42.0dB(A)、夜间为39.4~40.1dB(A)，监测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准限值要求。因此，经类比预测分析，本项目拟建架空线路正式运行后，线路沿线的声环境可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准限值要求。 4.1.2单回架空线路 4.1.2.1选择类比对象 本次评价根据输电线路电压等级、架线型式、线高、环境条件等因素，选择220kV××2NQ6线作为本项目单回线路的类比对象。新建220kV单回线路与类比线路的可比性分析见表4-7。 表4-7 本项目新建220kV单回线路与类比线路对比情况一览表 项目 西皋变电站220kV高压线迁改工程 220kV××2NQ6线 电压等级 220kV 220kV 架线型式 单回 单回 导线排列方式 三角排列 三角排列 导线型号 2×JL/LB20A-630/45，双分裂 2×LGJ-630/45，双分裂 线高 / 17m 环境条件 乡村环境 乡村环境 运行工况 / 运行电压已达到设计额定电压等级，线路运行正常 新建线路电压等级、架线方式和排列方式与类比线路一致，类比线路导线对地高度较低，对周边环境影响更大，因此类比对象的选择合理，可以通过类比对象的监测结果对本项目投运后产生的声环境进行类比预测。 4.1.1.2监测方法及仪器 按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的监测方法进行监测，该监测方法同时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求。 监测仪器：声级计（AWA5680），有效期起止时间：2020.11.19~2021.11.18；声校准器（AWA6021A），有效期起止时间：2020.11.18~2021.11.17。 4.1.1.3监测布点 在220kV××2NQ6线#30~#31塔间设置一处监测断面，以导线弧垂最大处（线高17m）线路中心的地面投影点为监测原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距为5m，依次监测至评价范围边界处。 4.1.1.4监测时间及监测条件 类比线路监测时间及监测条件见表4-8、表4-9。 表4-8 类比线路监测时间及监测环境条件 检测日期 天气 温度℃ 湿度% 风速m/s 2021年6月23日 晴 21~35 53~61 3 表4-9 类比线路监测期间运行工况 线路名称 监测时间 电压（kV） 电流（A） 有功功率（Mvar） 无功功率（Mvar） 220kV××2NQ6线 2021.6.23 ×× ×× ×× ×× 4.1.5类比监测结果与评价 220kV××2NQ6线噪声监测断面类比监测结果见表4-10。 表4-10 线路噪声类比监测结果 编号 点位描述 昼间（Leq） 夜间（Leq） N1 220kV××2NQ6线30#~31#杆塔间（单回架设，对地高度为17m，周边环境为农田、村道），距两杆塔中央连线对地投影。监测点位起于220kV××2NQ6线单回线路中心线线下，垂直于220kV线路向东侧布置，至50m处为止。 0m（线下） 41.9 39.7 N2 5m 42.7 40.0 N3 10m 43.1 39.9 N4 15m 42.6 39.5 N5 20m 43.0 39.3 N6 25m 42.5 39.6 N7 30m 42.2 39.9 N8 35m 42.8 39.6 N9 40m 42.1 39.2 N10 45m 43.1 39.8 N11 50m 42.4 40.1 由类比监测结果可知，220kV××2NQ6线的噪声监测值昼间为41.9~43.1dB(A)、夜间为39.2~40.1dB(A)，监测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准限值要求。因此经类比预测分析，本项目拟建架空线路正式运行后，线路沿线的声环境可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准限值要求。 根据类比监测结果，输电线路昼、夜噪声变化幅度不大，噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显，说明是主要受背景噪声影响，输电线路的运行噪声对周围环境噪声的贡献很小，基本不构成增量贡献，对当地环境噪声水平不会有明显的改变。因此，可以预测本项目线路架空段投运后产生的噪声对周围声环境的影响程度也很小，能够满足相关标准限值要求。 4.1.3架空电缆 通常架空线路噪声主要由架空导线、金具及绝缘子的电晕放电产生，在晴朗干燥天气条件下，导线通常在起晕水平以下运行，很少有电晕放电现象。而架空电缆线路导线由绝缘层包裹，不产生电晕放电，并且本项目架空电缆位于大东海集团厂区内，对沿线声环境的噪声增量影响较小。因此，本项目架空电缆段投运后对沿线的声环境影响程度较小，能够满足相关标准限值要求。 5.地表水环境影响分析 输电线路运行期间无废水产生，不会对附近水环境产生影响。 6.大气环境影响分析 项目正常运行时无大气污染物排放。 7.固体废物影响分析 输电线路运行期间无固体废物产生，对外环境无影响。 8.环境风险分析 输电线路无环境风险源，不会造成环境风险。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.环境制约因素分析 本项目线路与长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区最近距离约20m，未进入水源保护区，不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中规定的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等环境敏感区，未进入重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等，不涉及重要物种以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等；不涉及0类声功能区；施工场地布置尽量控制占地面积，可有效减少土地占用和弃土弃渣。 因此，本项目的建设不存在环境制约因素。 2.环境影响程度分析 本项目输电线路主要采用多回电缆敷设、双回及单回并行架设，有效的节省了土地资源；本项目施工期影响范围较小，通过采取各项环境保护措施及环境保护设施后，影响时间较短，影响程度较小。项目建成投入运行后的主要影响是电磁环境和声环境，根据定性分析、类比分析和模式预测及可知，在落实有关设计规范及本评价提出的环境保护措施条件下，本项目运行产生的电磁环境和声环境影响均能满足相关标准要求。 综上分析，本项目选线具有环境合理性。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.生态环境保护措施 （1）避让措施 ①下一阶段设计中，进一步优化铁塔设计和线路路径，减少临时占地和对林木的砍伐量；塔基设计定位时，尽量避开林地林木茂密区，减少林地内的塔基数量。 ②合理规划施工临时道路、牵张场等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外区域的动植物造成碾压和破坏。在山区林地立塔时，可利用山区防火林带、邻近线路检修道路等。 （2）减缓措施 ①严格控制线路施工占地，合理安排施工工序和施工场地，将项目临时占地利合理安排在征地范围内，优先利用荒地、劣地，减少植被破坏。 ②线路根据地形条件采用全方位高低腿铁塔，基础开挖时选用影响较小开挖方式，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失，保护生态环境；基础开挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用苫布覆盖，回填多余土石方选择合适地点堆放，并采取措施进行防护。 ③塔基施工前应进行表土剥离，将表土单独堆存并做好覆盖、拦挡等防护措施，施工结束后用于项目区植被恢复。 ④严格控制塔基周围的材料堆场范围，尽量在塔基占地范围内进行施工活动。牵张场选址应尽量避让植被密集区，尽量选择线路沿线空地布置，减少植被破坏，并可采用钢板铺垫，减少倾轧。 ⑤施工临时道路应尽可能利用机耕路等现有道路，拟建道路应严格控制道路长度和宽度，同时避开植被密集区，并在施工结束后进行植被恢复。 ⑥线路基础和电缆管廊明挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用苫布覆盖，回填多余土石方选择合适地点堆放，并采取措施进行防护。 ⑦施工现场使用带油料的机械器具，应铺设彩条布防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 ⑧施工中尽量控制声源，选取低噪声设备，并合理安排强噪声施工行为的时间，尽量减少施工噪声对野生动物的干扰。 ⑨涉及基本农田的地下电缆段，在施工结束后及时清运施工垃圾，恢复耕地土壤，不改变农田的种植条件。 （3）恢复与补偿措施 ①施工结束后临时占地应及时进行清理、松土、覆盖表层土，立地条件较好的临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，选择当地的乡土植物进行植被恢复，严禁引入外来物种。 ②拆除旧杆塔的塔基应采取破碎处理或者填埋的方式，并对塔基处进行迹地恢复。 （4）管理措施 ①在施工过程中，如发现受保护的野生动植物，要及时报告当地林业部门。 ②施工前，施工单位应做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格施工红线，严格行为规范，进行必要的管理监督。 ③在施工设计文件中应说明施工期需注意的环保问题，如对沿线树木砍伐，野生动植物保护、植被恢复等情况均应按设计文件执行；严格要求施工单位按环保设计要求施工。 ④在人员活动较多和较集中的区域，如生产区域、项目部附近，粘贴和设置环境保护方面的警示牌，提醒人们依法保护自然环境。 ⑤加强生态入侵风险管理，加强项目区危险性林业有害生物的预防和控制，强化森林资源及其附近森林资源的保护，确保区域生态安全。 ⑥施工期间，施工单位应加强对施工人员的管理，禁止施工人员实施毁林开荒等损害或不利于维护水源涵养功能的活动。 通过采取以上生态保护措施，可最大限度的保护好项目区域的生态环境，保障项目所涉及的水源涵养区的水源涵养能力。 2.声环境保护措施 （1）要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。 （2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，定期对施工机械设备进行保养，保证良好的工作状态，避免机械故障噪声产生。 （3）限制夜间高噪声施工。施工单位夜间应尽量减少产生高噪声污染的施工内容，尽量避免使用推土机、挖土机等高噪声设备。 （4）施工中运输车辆对沿线环境敏感目标进行绕行，如因交通问题必须经过时，采取限速、禁止鸣笛等措施，减少对沿线周边居民的影响。 （5）拆除杆塔过程中，应优先使用低噪声拆除设备，尽量减少拆除施工过程中的金属摩擦。 在采取上述噪声污染控制措施后，本项目在施工期的噪声对周边声环境的影响能满足法规和标准的要求，并且施工结束后施工噪声影响即可消失。 3.大气环境污染防治措施 本项目大部分线路为乡村区域，为了尽量降低施工扬尘影响，在施工期间，建设单位和施工单位应严格落实管控要求，加强施工工地扬尘管控，落实喷淋、物料苫盖、车辆冲洗、路面硬化等要求，采取下述措施： （1）施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘对线路沿线造成影响。 （2）施工过程中，施工材料、建筑垃圾、渣土等运输车辆应进行封闭，防止遗撒，严禁车辆超载超速，装载物料和土方的高度不得超过车辆档板；对于线路沿线裸露施工面对施工区域、道路进行洒水、清扫，遇到干旱和大风天气时增加洒水降尘次数。 （3）施工现场临时堆放的裸土及其他易起尘物料应采用彩条布铺衬，进行拦挡，堆土表面采用苫布进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 （4）进出场地的车辆限制车速，场内道路、堆场及车辆进出时洒水，保持湿润；对易产生扬尘的钻孔、铣刨、切割、开挖、平整等施工作业时采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，减少或避免产生扬尘。 （5）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （6）线路施工结束后及时清理场地，并进行植被恢复，避免造成二次扬尘。 （7）建设单位应在施工合同中确定扬尘污染防治目标及施工单位扬尘污染防治责任，施工作业人员上岗前，施工单位应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治入场教育培训和考核等。施工过程中，施工单位应落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级生态环境主管部门的监管工作。 本项目施工期较短且施工地点分散，经采取以上措施后，项目施工期对大气环境的影响较小。 4.地表水环境污染防治措施 （1）落实文明施工原则，施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨天开挖作业；塔基施工在施工场地修建临时沉砂池，施工废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。施工场地四周修建截水排水沟，并在出口设置沉沙池和拦砂网，上清液用于洒水抑尘，泥浆澄清晒干后用于周边低洼处回填。 （2）输电线路施工人员租住周边民房，生活污水依托民房现有设施处理。 （3）尽量采用商品混泥土，禁止施工期在项目周边附近水体清洗设备，避免对地表水环境的污染。 （4）新建线路塔基采用灌注桩基础时，应在塔基施工场地内设置泥浆池和沉淀池，泥浆经沉淀后上层清水回用于施工路段路面洒水、机械和车辆清洗等，施工结束后泥浆池、沉淀池应回填平整，并进行迹地恢复。 采取上述措施后，可以有效地防治施工期生产废水、生活污水对地表水的污染，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。 5.固体废物污染防治措施 （1）输电线路施工人员租住周边民房，产生的生活垃圾可纳入当地生活垃圾收集处理系统。 （2）施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用，不能回收利用的及时清运交由相关部门进行处理。 （3）拆除的导线、杆塔、绝缘子等金具由电力公司物资部门回收处理，拆除的塔基进行破碎或者填埋处理。 （4）线路塔基和电缆管廊基础开挖产生的余土分别在各塔基占地范围内就地回填压实、综合利用；塔基施工剥离表土按规范要求集中堆放，施工完毕后用于复垦或植被恢复。 （5）在林地、耕地施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除。 （6）基础施工产生的泥浆渣经晾晒后应回填于塔基征地范围内。 在采取以上环保措施后，本项目施工期产生的固体废弃物对周边环境的影响较小。 6.电磁环境保护措施 （1）本项目线路经过非居民区时导线对地高度不低于6.5m；同塔双回塔同相序段经过居民区时导线对地高度不低于12.5m；同塔双回塔逆相序段经过居民区时导线对地高度不低于10m；单回塔段经过居民区时导线对地高度不低于11m；架空电缆经过居民区时导线对地高度不低于7.5m。 （2）线路需严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）设计高度进行设计； （3）输电线路穿越非居民区时，在工频电场强度大于4000V/m且小于 10kV/m的耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志。 采取上述措施后，可以有效地减小电磁环境的影响。 7.对长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区的环境保护措施 （1）建设期禁止在保护区内设置线路施工场地； （2）施工避开雨天，临近水源保护区的塔基裸露区下坡侧设置排水沟和无砼衬砌沉淀池，避免裸露面冲刷产生的废水排入水体； （3）临近水源保护区的塔基土方回填后，应及时进行平整处理，并进行植被恢复，做好水环境保护工作； （4）线路工程施工人员产生的生活污水利用沿线居民房屋的化粪池处理，禁止在饮用水源保护区内直接排放任何废水； （5）加强施工人员环保意识，并在施工现场设置相关环保标志和警示标志； （6）做好杆塔和线路走向定位，避免线路进入水源保护区范围； （7）施工结束后及时对施工固废进行清运，禁止在饮用水源保护区内堆放。 通过采取以上生态保护措施，可最大限度的减少对长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区的环境影响。 8.措施的责任主体及实施效果 本项目施工期采取的生态环境保护措施和大气、地表水、电磁、噪声、固废污染防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.生态环境保护措施 （1）强化对设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐和捕猎野生动物，避免因此导致的沿线自然植被破坏和野生动物的影响； （2）定期线路沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，以便及时采取后续措施。 （3）根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010），220kV架空线路运行期间与树木之间最大垂直距离为4.5m，最大风偏净空距离为4m，对不符合安全距离的树木依法进行修剪或砍伐。本项目架空线路拟采用高跨林木方式架设走线，不会对线下树木产生影响；若线下树木高度不满足安全距离时，拟采用修剪的方式，不会影响其自然生长。 （4）项目运营期，建设管理单位应加强输电线路沿线受扰动植被的恢复管理工作，有效恢复线路沿线区域山地自然生态系统的水源涵养能力。 2.电磁环境污染防治措施 线路高压设备、建筑物钢铁件接地良好，设备导电元件间接触部件连接紧密，减少因接触不良而产生电弧。 采取上述措施后，可以有效地减小运营期电磁环境的影响。 3.声环境污染防治措施 线路高压设备、建筑物钢铁件接地良好，设备导电元件间接触部件连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电噪声。 采取上述措施后，运营期线路沿线的声环境质量满足相应标准要求。 4.地表水环境污染防治措施 项目正常运行时无污水产生。 5.大气环境污染防治措施 项目正常运行时无大气污染物排放。 6.固体废物污染防治措施 输电线路正常运行时无固体废物产生。 7.环境风险污染防治措施 本项目为输电线路，运营期无环境风险源，不会产生环境风险污染。 8.措施的责任主体及实施效果 本项目运营期采取的生态环境保护措施和噪声、地表水、固废污染防治措施及环境风险防范措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对生态、地表水环境影响较小，电磁及声环境影响能满足标准要求，固体废弃物能妥善处理，环境风险源，运营期无环境风险污染。 |
| 其他 | 1.环境管理与监测计划 1.1环境管理内容 1.1.1施工期 施工现场的环境管理包括施工期污废水处理、防尘降噪、固废处理、水土保持、生态保护等。组织落实环境监测计划、分析、整理监测结果，并进行有关水源保护区和基本农田的环境保护宣传，对有关人员进行环保培训。 1.1.2环境保护设施调试期 落实有关环保措施，确保其正常运行；组织落实环境监测计划，分析、整理监测结果，积累监测数据；负责安排环保设施的投产运行和环境管理、环保设施的经费；组织人员进行环保知识的学习和培训，提高工作人员的环保意识。 1.1.3环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本建设项目正式投产运营前，建设单位应组织竣工环境保护验收，竣工环境保护验收监测期间应保证本项目处于带电状态。 “建设项目竣工环境保护验收调查报告表”主要内容应包括： （1）实际工程内容及变动情况。 （2）环境影响报告表及批复提出的环保措施及设施落实情况。 （3）环境质量和环境监测因子达标情况。 （4）环境管理与监测计划落实情况。 （5）环境保护投资落实情况。 1.2.环境监测 输电线路建设项目的主要环境影响评价因子为噪声、电磁及生态环境；根据本项目的环境影响特点，制定监测计划，监测其施工期和运行期环境要素及评价因子的动态变化。 运行期电磁环境与声环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成，生态环境主要以现场调查为主，具体监测内容如下： （1）工频电场、工频磁场 监测方法：执行国家相关的监测技术规范、方法。 执行标准：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。 监测点位布置：输电线路沿线、电磁环境保护目标。 监测频次及时间：竣工环保验收1次，后续依相关主管部门要求开展监测。 （2）噪声 监测方法：声级计法。 监测方法及执行标准：《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。 监测点位布置：架空线路沿线、声环境敏感目标（若有）。 监测频次及时间：竣工环保验收1次，后续依相关主管部门要求开展监测。 1.3生态环境 对本项目拟建输电线路沿线走廊，在项目运行前后，对土地利用、施工临时占地恢复情况等进行调查；重点调查线路涉及生态环境敏感区段环境状况。 |
| 环保投资 | 本项目总投资约××万元，其中环保投资××万元，环保投资占总投资××。本项目环保投资估算见表5-1。 表5-1 环保投资估算表 编号 项目名称 费用 （万元） 具体内容 责任主体 1 声环境污染防治措施 ×× 施工机械设备保养 建设单位、 设计单位、 施工单位、 监理单位 2 大气污染防治措施 ×× 施工期场地洒水以及防尘布等 3 水环境保护措施 ×× 主要包括施工期沉淀池、清运费等 4 生态环境保护措施 ×× 塔基区、管廊通道及施工临时占地植被恢复，护坡、挡土墙、排水沟等水土保持措施 5 环境影响报告编制费 ×× / 建设单位 6 竣工环保验收费 ×× / 7 宣传培训费 ×× 施工期及运行期电力知识培训及电磁防护宣传、告示等费用 8 废弃物处置及循环利用费 ×× 主要包括施工期生活垃圾、弃土弃渣清运、拆除的线路杆塔清理等 施工单位、 监理单位 9 合计 ×× - - 10 占总投资 ××% - - |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）避让措施 ①下一阶段设计中，进一步优化铁塔设计和线路路径，减少临时占地和对林木的砍伐量；塔基设计定位时，尽量避开林地林木茂密区，减少林地内的塔基数量。 ②合理规划施工临时道路、牵张场等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外区域的动植物造成碾压和破坏。在山区林地立塔时，可利用山区防火林带、邻近线路检修道路等。 （2）减缓措施 ①严格控制线路施工占地，合理安排施工工序和施工场地，将项目临时占地利合理安排在征地范围内，优先利用荒地、劣地，减少植被破坏。 ②线路根据地形条件采用全方位高低腿铁塔，基础开挖时选用影响较小开挖方式，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失，保护生态环境；基础开挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用苫布覆盖，回填多余土石方选择合适地点堆放，并采取措施进行防护。 ③塔基施工前应进行表土剥离，将表土单独堆存并做好覆盖、拦挡等防护措施，施工结束后用于项目区植被恢复。 ④严格控制塔基周围的材料堆场范围，尽量在塔基占地范围内进行施工活动。牵张场选址应尽量避让植被密集区，尽量选择线路沿线空地布置，减少植被破坏，并可采用钢板铺垫，减少倾轧。 ⑤施工临时道路应尽可能利用机耕路等现有道路，拟建道路应严格控制道路长度和宽度，同时避开植被密集区，并在施工结束后进行植被恢复。 ⑥线路基础和电缆管廊明挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用苫布覆盖，回填多余土石方选择合适地点堆放，并采取措施进行防护。 ⑦施工现场使用带油料的机械器具，应铺设彩条布防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 ⑧施工中尽量控制声源，选取低噪声设备，并合理安排强噪声施工行为的时间，尽量减少施工噪声对野生动物的干扰。 ⑨涉及基本农田的地下电缆段，在施工结束后及时清运施工垃圾，恢复耕地土壤，不改变农田的种植条件。 （3）恢复与补偿措施 ①施工结束后临时占地应及时进行清理、松土、覆盖表层土，立地条件较好的临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，选择当地的乡土植物进行植被恢复，严禁引入外来物种。 ②拆除旧杆塔的塔基应采取破碎处理或者填埋的方式，并对塔基处进行迹地恢复。 （4）管理措施 ①在施工过程中，如发现受保护的野生动植物，要及时报告当地林业部门。 ②施工前，施工单位应做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格施工红线，严格行为规范，进行必要的管理监督。 ③在施工设计文件中应说明施工期需注意的环保问题，如对沿线树木砍伐，野生动植物保护、植被恢复等情况均应按设计文件执行；严格要求施工单位按环保设计要求施工。 ④在人员活动较多和较集中的区域，如生产区域、项目部附近，粘贴和设置环境保护方面的警示牌，提醒人们依法保护自然环境。 ⑤加强生态入侵风险管理，加强项目区危险性林业有害生物的预防和控制，强化森林资源及其附近森林资源的保护，确保区域生态安全。 ⑥施工期间，施工单位应加强对施工人员的管理，禁止施工人员实施毁林开荒等损害或不利于维护水源涵养功能的活动。 | 不造成大面积林木破坏，施工迹地进行植被恢复，恢复原有用地功能，不对保护动植物造成破坏，未造成水土流失现象 | （1）强化对设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐和捕猎野生动物，避免因此导致的沿线自然植被破坏和野生动物的影响； （2）定期线路沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，以便及时采取后续措施。 （3）根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010），220kV架空线路运行期间与树木之间最大垂直距离为4.5m，最大风偏净空距离为4m，对不符合安全距离的树木依法进行修剪或砍伐。本项目架空线路拟采用高跨林木方式架设走线，不会对线下树木产生影响；若线下树木高度不满足安全距离时，拟采用修剪的方式，不会影响其自然生长。 （4）项目运营期，建设管理单位应加强输电线路沿线受扰动植被的恢复管理工作，有效恢复线路沿线区域山地自然生态系统的水源涵养能力。 | 线路沿线植被恢复良好 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水 环境 | （1）落实文明施工原则，施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨天开挖作业；线路在施工场地修建临时沉砂池，施工废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 （2）线路施工人员租住周边民房，生活污水依托民房现有设施处理。 （3）对施工车辆及含油设备进行严格管理，禁止在附近水体冲洗车辆及机械设施。 （4）新建线路塔基采用灌注桩基础时，应在塔基施工场地内设置泥浆池和沉淀池，泥浆经沉淀后上层清水回用于施工路段路面洒水、机械和车辆清洗等，施工结束后泥浆池、沉淀池应回填平整，并进行迹地恢复。 | 施工废水和生活污水不外排，对水环境无影响 | 线路运维人员定期巡线过程中，应避免在河流附近随意丢弃废弃物，防止对水质产生影响 | 生活污水不外排，对水环境无影响 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | （1）要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。 （2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，定期对施工机械设备进行保养，保证良好的工作状态，避免机械故障噪声产生。 （3）限制夜间高噪声施工。施工单位夜间应尽量减少产生高噪声污染的施工内容，尽量避免使用推土机、挖土机等高噪声设备。 （4）施工中运输车辆对沿线环境敏感目标进行绕行，如因交通问题必须经过时，采取限速、禁止鸣笛等措施，减少对沿线周边居民的影响。 （5）拆除杆塔过程中，应优先使用低噪声拆除设备，尽量减少拆除施工过程中的金属摩擦。 | 不产生噪声扰民现象 | 线路连接或续接良好，减少接触不良而发生火花放电噪声 | 线路沿线及声环境敏感目标（若有）满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类、3类标准限值要求 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | （1）施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘对线路沿线造成影响。 （2）施工过程中，施工材料、建筑垃圾、渣土等运输车辆应进行封闭，防止遗撒，严禁车辆超载超速，装载物料和土方的高度不得超过车辆档板；对于线路沿线裸露施工面对施工区域、道路进行洒水、清扫，遇到干旱和大风天气时增加洒水降尘次数。 （3）施工现场临时堆放的裸土及其他易起尘物料应使用防尘网进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 （4）进出场地的车辆限制车速，场内道路、堆场及车辆进出时洒水，保持湿润；对易产生扬尘的钻孔、铣刨、切割、开挖、平整等施工作业时采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，减少或避免产生扬尘。 （5）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （6）线路施工结束后及时清理场地，并进行植被恢复，避免造成二次扬尘。 （7）建设单位应在施工合同中确定扬尘污染防治目标及施工单位扬尘污染防治责任，施工作业人员上岗前，施工单位应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治入场教育培训和考核等。施工过程中，施工单位应落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级生态环境主管部门的监管工作。 | 合理设置抑尘措施，施工期间未造成大气污染 | 无 | 无 |
| 固体废物 | （1）输电线路施工人员租住周边民房，产生的生活垃圾可纳入当地生活垃圾收集处理系统。 （2）施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用，不能回收利用的及时清运交由相关部门进行处理。 （3）拆除的导线、杆塔、绝缘子等金具由电力公司物资部门回收处理，拆除的塔基进行破碎或者填埋处理。 （4）线路塔基和电缆管廊基础开挖产生的余土分别在各塔基占地范围内就地回填压实、综合利用；塔基施工剥离表土按规范要求集中堆放，施工完毕后用于复垦或植被恢复。 （5）在林地、耕地施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除。 （6）基础施工产生的泥浆渣经晾晒后应回填于塔基征地范围内。 | 施工过程产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾均得以妥善处理和处置，施工完成后及时做好迹地清理工作 | / | / |
| 电磁环境 | （1）本项目线路经过非居民区时导线对地高度不低于6.5m；同塔双回塔同相序段经过居民区时导线对地高度不低于12.5m；同塔双回塔逆相序段经过居民区时导线对地高度不低于10m；单回塔段经过居民区时导线对地高度不低于11m；架空电缆经过居民区时导线对地高度不低于7.5m。 （2）线路需严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）设计高度进行设计； （3）输电线路穿越非居民区时，在工频电场强度大于4000V/m且小于10kV/m的耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志。 | / | / | 电磁环境敏感目标满足工频电场强度≤4000V/m，工频磁感应强度≤100μT；线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所处地面1.5m高度工频电场强度、工频磁感应强度满足10kV/m和100μT的限值要求。 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | / | 施工期根据需要进行监测 | ①工频电场、工频磁场：竣工环保验收1次，后续依相关主管部门要求开展监测 ②噪声：竣工环保验收1次，后续依相关主管部门要求开展监测 | 依相关要求开展监测 |
| 长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区 | （1）建设期禁止在保护区内设置线路施工场地； （2）施工避开雨天，临近水源保护区的塔基裸露区下坡侧设置排水沟和无砼衬砌沉淀池，避免裸露面冲刷产生的废水排入水体； （3）临近水源保护区的塔基土方回填后，应及时进行平整处理，并进行植被恢复，做好水环境保护工作； （4）线路工程施工人员产生的生活污水利用沿线居民房屋的化粪池处理，禁止在饮用水源保护区内直接排放任何废水； （5）加强施工人员环保意识，并在施工现场设置相关环保标志和警示标志； （6）做好杆塔和线路走向定位，避免线路进入水源保护区范围； （7）施工结束后及时对施工固废进行清运，禁止在饮用水源保护区内堆放。 | 不对饮用水源水质造成影响 | 通过加强环保教育培训，大力宣传相关环保法律法规，防止运行期间线路巡检维护时对饮用水源水质造成影响 | 运行期间线路巡检维护时不对饮用水源水质造成影响 |
| 其他 | ①本建设项目正式投产运营前，建设单位应组织竣工环境保护验收； ②工程投产后，建设单位应委托有资质的单位对线路沿线电磁及声环境敏感目标（若有）进行监测。 |

# 七、结论

西皋变电站220kV高压线迁改工程的建设符合国家产业政策，符合福州市城市总体规划，也符合福建省电网规划。在切实落实项目可研报告以及本评价提出的污染防治措施前提下，污染物能够达标排放，项目对周围环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 专题 电磁环境影响专题评价

# 1总论

## 1.1编制依据

（1）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

（2）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（3）《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ 681-2013）。

## 1.2项目概况

建设西皋变电站220kV高压线迁改工程及配套附属设施，总长度约7.89km，其中新建架空线路径长度4.99km，新建电缆路径长度2.9km，涉及现有220kV线路6回，分别为220kV西田I、II路#1~#4、220kV西城II路#1~#4、220kV西马线#1~#7、220kV首西线#20~#26、220kV井西I路#39~#42（首祉集控站~西皋风电线路为利用远期西城I、II路的通道进西皋变，本次迁改将远期西城II路(目前空载的同塔双回线路)迁改工程量列入首集控站~西皋风电线路迁改项目中一并实施。因此，本工程共新建220kV架空线路8回（2回空载））。

## 1.3评价因子

本项目电磁环境影响评价因子详见表1-1。

表1-1  本项目电磁环境影响评价因子汇总表

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 单位 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 电磁环境 | 工频电场 | V/m | 工频电场 | V/m |
|  |  | 工频磁场 | μT | 工频磁场 | μT |

## 1.4评价标准

本工程运行期工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）公众曝露控制限值，详见表1-2。

表1-2  项目执行的电磁环境标准明细表

| 要素 分类 | 标准名称 | 适用 类别 | 标准值 | 评价对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 限值 |  |
| 电磁环境 | 《电磁环境控制限值》 （GB 8702-2014） | 50Hz | 工频电场 | 4000V/m | 评价范围内电磁环境敏感目标 |
|  |  |  |  | 10kV/m | 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所 |
|  |  |  | 工频磁场 | 100μT | 评价范围内电磁环境敏感目标 |

## 1.5评价工作等级

本项目220kV地下电缆线路电磁环境按三级进行评价；220kV架空线路（含架空电缆）边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标，电磁环境按二级进行评价。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁环境影响评价工作等级为二级。

## 1.6评价范围

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁环境影响评价范围见表1-3。

表1-3  项目电磁评价范围一览表

| 项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 架空线路（含架空电缆） | 边导线地面投影外两侧各40m的带状区域范围内 |
| 电缆管廊 | 管廊两侧边缘各外延5m（水平距离） |

## 1.7环境敏感目标

通过现场调查，本项目评价范围内涉及的电磁环境敏感目标主要是架空电缆线路沿线的福建大东海实业集团有限公司厂房。评价范围内电磁环境敏感目标情况详见表1-4。

表1-4  项目电磁环境敏感目标情况一览表

| 编号 | 环境敏感目标名称 | 方位及最近距离① | 评价范围内数量 | 建筑物楼层、高度 | 导线最低高度 | 功能 | 环境保护要求② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建大东海实业集团有限公司厂房 | 架空电缆线路东南侧外5m | 3处 | 1F坡顶，高15m | 7.5m | 生产 | E、B |

注：①线路沿线环境敏感目标的相对位置根据目前设计阶段线路路径及厂房分布情况得出，最终距离以实际建设情况为准；

②E—工频电场，B—工频磁场。

# 2电磁环境现状评价

## 2.1监测单位及监测因子

监测单位：福建中凯监测技术有限公司

监测因子：工频电场、工频磁场。

## 2.2监测方法及规范

监测布点及测量方法主要依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。

## 2.3监测频次

工频电场、工频磁场在昼间各监测1次。

## 2.4监测仪器

监测仪器情况见表2-1。

表2-1  监测仪器情况一览表

| 仪器设备名称 | 设备型号 | 仪器编号 | 校准单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪 | SMP160 | FJZK-SB986 | 福州市百奥环保科技 有限公司 | 2024/12/13 |

## 2.5监测时间及监测条件

监测时间及监测环境条件见表2-2。

表2-2  监测时间及监测环境条件

| 检测日期 | 天气 | 温度（℃） | 湿度（RH%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年3月28日 | 多云 | 20 | 70 |

## 2.6监测点位及布点方法

在新建线路沿线布置3个背景监测点位，环境敏感目标处布置2个监测点位。

## 2.7监测结果及分析

根据监测布点要求，对项目所在区域工频电场、工频磁场进行了监测，监测结果见表2-3。

表2-3  项目所在区域工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果

| 测点编号 | 测点位置 | 工频电场强度(V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| EB1 | 拟建架空线下1 | 2.64 | 0.160 |
| EB2 | 拟建架空线下2 | 6.70 | 0.141 |
| EB3 | 拟建电缆线上 | 5.85 | 0.533 |
| EB4 | 福建大东海实业集团有限公司厂房1 | 3.09 | 0.820 |
| EB5 | 福建大东海实业集团有限公司厂房2 | 12.76 | 0.153 |

（1）新建线路

拟建电缆上方工频电场强度测量值为5.85V/m，工频磁感应强度测量值为0.533μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。拟建架空线路下方工频电场强度测量值为2.64~6.70V/m，工频磁感应强度测量值为0.160~0.141μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度10kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求。

（2）敏感目标

本项目沿线环境敏感目标处的工频电场强度监测值为3.09~12.76V/m，工频磁感应强度测量值为0.153~0.820μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

# 3电磁环境影响预测与评价

本项目架空线路（含架空电缆）投运后产生的电磁环境影响采用模式预测，电缆线路投运后产生的电磁环境影响采用类比监测评价。

## 3.1架空线路模式预测及评价

### 3.1.1预测因子

工频电场、工频磁场。

### 3.1.2预测模式

本次评价所采取的预测模型引用自《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中附录C高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算、附录D高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算进行预测。

### 3.1.3工频电场计算公式

利用等效电荷法计算高压送电线路下空间工频电场强度。

①计算单位长度导线上等效电荷

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径 r 远小于架设高h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。为计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

（C1）

式中：[U]—各导线对地电压的单列矩阵；

[Q]—各导线上等效电荷的单列矩阵；

[λ]—各导线的电位系数组成的n阶方阵(n为导线数目)。

220kV三相导线：

[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于220kV三相导线各导线对地电压分量为：

由于三相的对称性，单回线路同各相导线的对地电压分量分别相等，即另一回路的三相导线对地电压分量。[λ]矩阵由镜像原理求得。

地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用 i，j，……表示相互平行的实际导线，用 i`，j`，…… 表示它们的镜像，电位系数可写为：

式中：—真空介电常数，；

Ri—输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式

为：

R —— 分裂导线半径，m

n ——次导线根数；

r ——次导线半径，m。

②计算由等效电荷产生的电场

空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：xi、yi—导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m—导线数目；

Li、L`i—分别为导线i及其镜像至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

式中：ExR—由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR—由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量；

该点的合成场强为：

式中：

在地面处（y=0）电场强度的水平分量，即Ex=0。在离地面1m～3m的范围，场强的垂直分量和最大场强很接近，可以用场强的垂直分量表征其电场强度合成量。因此只需要计算电场的垂直分量。

### 3.1.4工频磁场计算公式

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的附录D计算高压送电线路下空间工频磁场强度。

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁感应强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

式中：ρ—大地电阻率,Ω.m；

f =频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。在不考虑导线 i 的镜像时，计算导线产生的磁场强度：

式中：I—导线i中的电流值；

h—计算A点距导线的垂直高度；

L—计算A点距导线的水平距离。

式中：H—磁场强度（A/m）；

B—磁感应强度（T）；

M—磁化强度；

μ0—真空磁导率。

### 3.1.5预测参数选择

（1）本次预测选用横档长度最宽、对沿线电磁环境影响最不利的220-HJ11S-ZC3塔型（双回塔）和2DJG164A塔型（单回塔）进行模式预测。

（2）根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）的要求，220kV送电线路最大弧垂在居民区和非居民区的最小对地距离分别为7.5m和6.5m。线路预测参数见表3-1及表3-2。

表3-1  本项目架空线路（裸导线）预测参数

| 线路名称 | 西皋变电站220kV高压线迁改工程 |
| --- | --- |
| 线路计算电压 | 231kV（根据导则附录C，计算电压为额定电压1.05倍） |
| 回路数 | 双回 | 单回 |
| 预测塔型 | 220-HJ11S-ZC3 | 2DJG164A |
| 导线型号 | 2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线 |
| 分裂间距(mm) | 400 |
| 导线外径（mm） | 33.60 |
| 计算电流(A) | 1160 |
| 导线排列方式 | 垂直排列 | 三角排列 |
| 下相导线对地最小距离(m) | 非居民区6.5/居民区7.5 |
| 坐标 | A（-6.1，H+15.2），A（6.1，H+15.2） B（-6.3，H+7.5），B（6.3，H+7.5） C（-6.5，H），C（6.5，H） | A（-6.5，H+8.5）） B（-6.5，H），C（5.5，H） |
|  | A（-6.1，H+15.2），C（6.1，H+15.2） B（-6.3，H+7.5），B（6.3，H+7.5） C（-6.5，H），A（6.5，H） |  |
| 预测塔型 |  |  |

注：①计算电流采用80℃温度下的允许电流；H为下相线导线对地最低距离。

表3-2  本项目架空线路（电缆）预测参数

| 线路名称 | 西皋变电站220kV高压线迁改工程 |
| --- | --- |
| 线路计算电压 | 231kV（根据导则附录C，计算电压为额定电压1.05倍） |
| 导线型号 | ZCYJLW03-Z-127/220-1×2500型导线 |
| 分裂间距(mm) | 0（无分裂） |
| 导线外径（mm） | 66.86 |
| 计算电流(A) | 1871 |
| 导线排列方式 | 水平排列 |
| 下相导线对地最小距离(m) | 非居民区6.5/居民区7.5 |
| 坐标（架空电缆） | A1（-1.2，H+1） | B1（-1，H+1） | C1（-0.8，H+1） | C4（0.8，H+1） | B4（1，H+1） | A4（1.2，H+1） |
|  | A2（-1.2，H+0.5） | B2（-1，H+0.5） | C2（-0.8，H+0.5） | C5（0.8，H+0.5） | B5（1，H+0.5） | A5（1.2，H+0.5） |
|  | A3（-1.2，H） | B3（-1，H） | C3（-0.8，H） | C6（0.8，H） | B6（1，H） | A6（1.2，H） |
| 架空电缆截面图 |  |

注：①依据《交流输变电工程环境影响与评价》，“电缆线路同架空输电线路（裸导线）一样，工频电磁场在空间具有叠加和抵消作用”，因此可将架空输电线路（裸导线）的预测模型用于架空电缆线路；②由于本次评价不考虑电缆绝缘层及钢制构架的屏蔽作用并采用导线满载电流进行预测，因此工频电磁场的预测结果为最不利情况。

### 3.1.6预测结果及分析

（1）同塔双回线路（同相序）

为确定工频电磁场强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露限值的要求时，线路导线在公众曝露区距地最低高度，本评价预测距地不同高度时工频电磁场。预测结果见表3-3。

表3-3  导线离地面不同高度时地面1.5m处工频电磁场最大值的预测结果

| 导线对地高度(m) | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 6.5 | 7.638 | 31.602 |
| 7.5 | 6.303 | 25.861 |
| 10 | 4.401 | 17.761 |
| 12 | 3.643 | 14.223 |
| 12.5 | 3.498 | 13.558 |

由表3-3可知，线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为7.636kV/m，工频磁感应强度最大值为31.601μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；当线路对地高度为7.5m时，无法满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m的公众曝露控制限值要求，因此需对线路进行抬升；在留有裕度的情况下，线路对地高度为12.5m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为3.498kV/m，工频磁感应强度最大值为13.558μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

当导线对地线高为6.5m、12.5m时，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为5m（线路边导线投影外5m内预测点间距为1m），顺序至线路中心线投影外50m处为止，预测离地面1.5m处的工频电场强度及工频磁感应强度，见表3-4。

表3-4  220-HJ11S-ZC3型塔工频电磁场强度预测结果（同相序）

| 预测点 | 距边导线距离（m） | 耕养区导线对地6.5m | 公众曝露区导线对地12.5m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距地面1.5m高度 | 距地面1.5m高度 |
|  |  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度(μT) | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度(μT) |
| 距原点0m | 边导线内 | 4.791 | 11.788 | 3.495 | 12.624 |
| 距原点1m | 边导线内 | 4.932 | 12.750 | 3.497 | 12.667 |
| 距原点2m | 边导线内 | 5.336 | 15.311 | 3.498 | 12.789 |
| 距原点3m | 边导线内 | 5.949 | 18.863 | 3.493 | 12.968 |
| 距原点4m | 边导线内 | 6.661 | 22.850 | 3.473 | 13.170 |
| 距原点5m | 边导线内 | 7.296 | 26.698 | 3.428 | 13.358 |
| 距原点6m | 边导线内 | 7.638 | 29.752 | 3.351 | 13.498 |
| 距原点7m | 0.5 | 7.525 | 31.447 | 3.236 | 13.558 |
| 距原点8m | 1.5 | 6.950 | 31.602 | 3.083 | 13.523 |
| 距原点9m | 2.5 | 6.059 | 30.490 | 2.894 | 13.383 |
| 距原点10m | 3.5 | 5.046 | 28.608 | 2.677 | 13.144 |
| 距原点15m | 8.5 | 1.373 | 18.309 | 1.482 | 10.974 |
| 距原点20m | 13.5 | 0.250 | 11.977 | 0.610 | 8.508 |
| 距原点25m | 18.5 | 0.369 | 8.316 | 0.153 | 6.525 |
| 距原点30m | 23.5 | 0.435 | 6.060 | 0.113 | 5.062 |
| 距原点35m | 28.5 | 0.421 | 4.589 | 0.197 | 3.997 |
| 距原点40m | 33.5 | 0.381 | 3.584 | 0.228 | 3.215 |
| 距原点45m | 38.5 | 0.337 | 2.871 | 0.230 | 2.630 |
| 距原点50m | 43.5 | 0.294 | 2.348 | 0.220 | 2.185 |

图3-1  220-HJ11S-ZC3（同相序）工频电场强度变化曲线

图3-2  220-HJ11S-ZC3（同相序）工频磁感应强度变化曲线

由表3-4可见，输电线路线下工频电场强度、工频磁感应强度最大值出现在边导线地面投影附近，并随着与边导线水平距离的增加而逐渐降低。

（2）同塔双回线路（逆相序）

为确定工频电磁场强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露限值的要求时，线路导线在公众曝露区距地最低高度，本评价预测距地不同高度时工频电磁场。预测结果见表3-5。

表3-5  导线离地面不同高度时地面1.5m处工频电磁场最大值的预测结果

| 导线对地高度(m) | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 6.5 | 7.035 | 35.906 |
| 7.5 | 5.538 | 28.920 |
| 9.5 | 3.664 | 20.354 |
| 10 | 3.338 | 18.763 |

由表3-5可知，线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为7.035kV/m，工频磁感应强度最大值为35.906μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；当线路对地高度为7.5m时，无法满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m的公众曝露控制限值要求，因此需对线路进行抬升；在留有裕度的情况下，线路对地高度为10m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为3.338kV/m，工频磁感应强度最大值为18.763μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

当导线对地线高为6.5m、10m时，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为5m（线路边导线投影外5m内预测点间距为1m），顺序至线路中心线投影外50m处为止，预测离地面1.5m处的工频电场强度及工频磁感应强度。

表3-6  220-HJ11S-ZC3型塔工频电磁场强度预测结果（逆相序）

| 预测点 | 距边导线距离（m） | 耕养区导线对地6.5m | 公众曝露区导线对地10m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距地面1.5m高度 | 距地面1.5m高度 |
|  |  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度(μT) | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度(μT) |
| 距原点0m | 边导线内 | 1.965 | 33.384 | 1.458 | 18.763 |
| 距原点1m | 边导线内 | 2.328 | 33.580 | 1.586 | 18.738 |
| 距原点2m | 边导线内 | 3.191 | 34.127 | 1.906 | 18.652 |
| 距原点3m | 边导线内 | 4.267 | 34.895 | 2.304 | 18.484 |
| 距原点4m | 边导线内 | 5.374 | 35.621 | 2.694 | 18.201 |
| 距原点5m | 边导线内 | 6.332 | 35.906 | 3.018 | 17.770 |
| 距原点6m | 边导线内 | 6.936 | 35.302 | 3.239 | 17.169 |
| 距原点7m | 0.5 | 7.035 | 33.546 | 3.338 | 16.394 |
| 距原点8m | 1.5 | 6.628 | 30.775 | 3.311 | 15.466 |
| 距原点9m | 2.5 | 5.871 | 27.439 | 3.174 | 14.426 |
| 距原点10m | 3.5 | 4.964 | 24.020 | 2.954 | 13.324 |
| 距原点15m | 8.5 | 1.576 | 11.843 | 1.534 | 8.269 |
| 距原点20m | 13.5 | 0.424 | 6.399 | 0.622 | 5.046 |
| 距原点25m | 18.5 | 0.116 | 3.789 | 0.210 | 3.199 |
| 距原点30m | 23.5 | 0.114 | 2.404 | 0.042 | 2.119 |
| 距原点35m | 28.5 | 0.124 | 1.609 | 0.042 | 1.460 |
| 距原点40m | 33.5 | 0.116 | 1.124 | 0.064 | 1.042 |
| 距原点45m | 38.5 | 0.102 | 0.814 | 0.069 | 0.766 |
| 距原点50m | 43.5 | 0.088 | 0.607 | 0.067 | 0.578 |

图3-3  220-HJ11S-ZC3（逆相序）工频电场强度变化曲线

图3-4  220-HJ11S-ZC3（逆相序）工频磁感应强度变化曲线

由表3-6可见，输电线路线下工频电场强度、工频磁感应强度最大值出现在边导线地面投影附近，并随着与边导线水平距离的增加而逐渐降低。

（3）单回线路

为确定工频电磁场强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露限值的要求时，线路导线在公众曝露区距地最低高度，本评价预测距地不同高度时工频电磁场。预测结果见表3-7。

表3-7  导线离地面不同高度时地面1.5m处工频电磁场最大值的预测结果

| 导线对地高度(m) | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 6.5 | 7.814 | 42.449 |
| 7.5 | 6.254 | 35.159 |
| 10 | 3.938 | 23.513 |
| 10.5 | 3.644 | 21.863 |
| 11 | 3.380 | 20.363 |

由表3-7可知，线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为7.814kV/m，工频磁感应强度最大值为42.449μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；当线路对地高度为7.5m时，无法满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m的公众曝露控制限值要求，因此需对线路进行抬升；在留有裕度的情况下，线路对地高度为11m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为3.380kV/m，工频磁感应强度最大值为20.363μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

当导线对地线高为6.5m、11m时，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为5m（线路边导线投影外5m内预测点间距为1m），顺序至线路中心线投影外50m处为止，预测离地面1.5m处的工频电场强度及工频磁感应强度。

表3-8  2DJG164A型塔工频电磁场强度预测结果

| 预测点 | 距边导线距离（m） | 耕养区导线对地6.5m | 公众曝露区导线对地11m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距地面1.5m高度 | 距地面1.5m高度 |
|  |  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度(μT) | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度(μT) |
| 距原点-50m | 43.5 | 0.216 | 1.176 | 0.210 | 1.374 |
| 距原点-45m | 38.5 | 0.268 | 1.440 | 0.258 | 1.685 |
| 距原点-40m | 33.5 | 0.341 | 1.802 | 0.320 | 2.110 |
| 距原点-35m | 28.5 | 0.442 | 2.312 | 0.405 | 2.709 |
| 距原点-30m | 23.5 | 0.587 | 3.060 | 0.525 | 3.583 |
| 距原点-25m | 18.5 | 0.804 | 4.208 | 0.707 | 4.908 |
| 距原点-20m | 13.5 | 1.168 | 6.484 | 1.041 | 6.987 |
| 距原点-15m | 8.5 | 2.121 | 11.989 | 1.725 | 10.280 |
| 距原点-10m | 3.5 | 5.243 | 25.084 | 2.709 | 14.939 |
| 距原点-9m | 2.5 | 6.111 | 28.933 | 2.840 | 15.915 |
| 距原点-8m | 1.5 | 6.836 | 32.805 | 2.907 | 16.842 |
| 距原点-7m | 0.5 | 7.214 | 36.196 | 2.894 | 17.686 |
| 距原点-6m | 边导线内 | 7.092 | 38.609 | 2.796 | 18.422 |
| 距原点-5m | 边导线内 | 6.470 | 39.863 | 2.617 | 19.036 |
| 距原点-4m | 边导线内 | 5.507 | 40.198 | 2.375 | 19.523 |
| 距原点-3m | 边导线内 | 4.430 | 40.068 | 2.105 | 19.889 |
| 距原点-2m | 边导线内 | 3.481 | 39.885 | 1.863 | 20.147 |
| 距原点-1m | 边导线内 | 2.945 | 39.911 | 1.744 | 20.304 |
| 距原点0m | 边导线内 | 3.075 | 40.259 | 1.840 | 20.363 |
| 距原点1m | 边导线内 | 3.807 | 40.910 | 2.099 | 20.318 |
| 距原点2m | 边导线内 | 4.861 | 41.719 | 2.421 | 20.153 |
| 距原点3m | 边导线内 | 5.997 | 42.383 | 2.743 | 19.851 |
| 距原点4m | 边导线内 | 7.001 | 42.449 | 3.021 | 19.395 |
| 距原点5m | 边导线内 | 7.658 | 41.424 | 3.229 | 18.776 |
| 距原点6m | 0.5 | 7.814 | 39.061 | 3.349 | 18.001 |
| 距原点7m | 1.5 | 7.466 | 35.572 | 3.380 | 17.091 |
| 距原点8m | 2.5 | 6.759 | 31.516 | 3.321 | 16.082 |
| 距原点9m | 3.5 | 5.890 | 27.456 | 3.195 | 15.015 |
| 距原点10m | 4.5 | 5.011 | 23.747 | 3.016 | 13.931 |
| 距原点15m | 9.5 | 2.062 | 12.031 | 1.912 | 9.184 |
| 距原点20m | 14.5 | 0.945 | 7.041 | 1.109 | 6.127 |
| 距原点25m | 19.5 | 0.508 | 4.597 | 0.662 | 4.286 |
| 距原点30m | 24.5 | 0.314 | 3.232 | 0.419 | 3.140 |
| 距原点35m | 29.5 | 0.218 | 2.395 | 0.283 | 2.390 |
| 距原点40m | 34.5 | 0.164 | 1.844 | 0.203 | 1.876 |
| 距原点45m | 39.5 | 0.130 | 1.464 | 0.153 | 1.510 |
| 距原点50m | 44.5 | 0.107 | 1.190 | 0.121 | 1.240 |

图3-5  2DJG164A塔型工频电场强度变化曲线

图3-6  2DJG164A塔型工频磁感应强度变化曲线

由表3-8可见，输电线路线下工频电场强度、工频磁感应强度最大值出现在边导线地面投影附近，并随着与边导线水平距离的增加而逐渐降低。

（4）架空电缆

为确定工频电磁场强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露限值的要求时，线路导线在公众曝露区距地最低高度，本评价预测距地不同高度时工频电磁场。预测结果见表3-9。

表3-9  导线离地面不同高度时地面1.5m处工频电磁场最大值的预测结果

| 导线对地高度(m) | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 6.5 | 2.998 | 9.016 |
| 7.5 | 2.568 | 5.523 |

由表3-9可知，线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为2.998kV/m，工频磁感应强度最大值为9.016μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；线路对地高度为7.5m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为2.568kV/m，工频磁感应强度最大值为5.523μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

由于架空电缆导线无分裂、导线距离较近电磁场抵消作用明显，因此与架空裸导线同等对地高度下，架空电缆对地面的工频电磁场强度小余架空裸导线。

当导线对地线高为6.5m、7.5m时，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为5m（线路边导线投影外5m内预测点间距为1m），顺序至线路中心线投影外50m处为止，预测离地面1.5m处的工频电场强度及工频磁感应强度。

表3-10  架空电缆工频电磁场强度预测结果

| 预测点 | 距边导线距离（m） | 耕养区导线对地6.5m | 公众曝露区导线对地7.5m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距地面1.5m高度 | 距地面1.5m高度 |
|  |  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度(μT) | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度(μT) |
| 距原点-47m | 45.8 | 0.081 | 0.015 | 0.088 | 0.015 |
| 距原点-42m | 40.8 | 0.101 | 0.021 | 0.110 | 0.020 |
| 距原点-37m | 35.8 | 0.130 | 0.030 | 0.141 | 0.029 |
| 距原点-32m | 30.8 | 0.173 | 0.046 | 0.187 | 0.045 |
| 距原点-27m | 25.8 | 0.241 | 0.075 | 0.259 | 0.073 |
| 距原点-22m | 20.8 | 0.358 | 0.134 | 0.380 | 0.129 |
| 距原点-17m | 15.8 | 0.579 | 0.274 | 0.604 | 0.259 |
| 距原点-12m | 10.8 | 1.054 | 0.680 | 1.054 | 0.615 |
| 距原点-11m | 9.8 | 1.207 | 0.841 | 1.190 | 0.749 |
| 距原点-10m | 8.8 | 1.387 | 1.053 | 1.346 | 0.921 |
| 距原点-9m | 7.8 | 1.598 | 1.334 | 1.523 | 1.142 |
| 距原点-8m | 6.8 | 1.841 | 1.710 | 1.717 | 1.426 |
| 距原点-7m | 5.8 | 2.114 | 2.216 | 1.924 | 1.790 |
| 距原点-6m | 4.8 | 2.401 | 2.895 | 2.131 | 2.249 |
| 距原点-5m | 3.8 | 2.675 | 3.789 | 2.318 | 2.815 |
| 距原点-4m | 2.8 | 2.891 | 4.921 | 2.462 | 3.476 |
| 距原点-3m | 1.8 | 2.998 | 6.244 | 2.544 | 4.189 |
| 距原点-2m | 0.8 | 2.990 | 7.583 | 2.568 | 4.856 |
| 距原点-1m | 边导线内 | 2.938 | 8.621 | 2.563 | 5.344 |
| 距原点0m | 边导线内 | 2.918 | 9.016 | 2.558 | 5.523 |
| 距原点1m | 边导线内 | 2.938 | 8.621 | 2.563 | 5.344 |
| 距原点2m | 0.8 | 2.990 | 7.583 | 2.568 | 4.856 |
| 距原点3m | 1.8 | 2.998 | 6.244 | 2.544 | 4.189 |
| 距原点4m | 2.8 | 2.891 | 4.921 | 2.462 | 3.476 |
| 距原点5m | 3.8 | 2.675 | 3.789 | 2.318 | 2.815 |
| 距原点6m | 4.8 | 2.401 | 2.895 | 2.131 | 2.249 |
| 距原点7m | 5.8 | 2.114 | 2.216 | 1.924 | 1.790 |
| 距原点8m | 6.8 | 1.841 | 1.710 | 1.717 | 1.426 |
| 距原点9m | 7.8 | 1.598 | 1.334 | 1.523 | 1.142 |
| 距原点10m | 8.8 | 1.387 | 1.053 | 1.346 | 0.921 |
| 距原点11m | 9.8 | 1.207 | 0.841 | 1.190 | 0.749 |
| 距原点12m | 10.8 | 1.054 | 0.680 | 1.054 | 0.615 |
| 距原点17m | 15.8 | 0.579 | 0.274 | 0.604 | 0.259 |
| 距原点22m | 20.8 | 0.358 | 0.134 | 0.380 | 0.129 |
| 距原点27m | 25.8 | 0.241 | 0.075 | 0.259 | 0.073 |
| 距原点32m | 30.8 | 0.173 | 0.046 | 0.187 | 0.045 |
| 距原点37m | 35.8 | 0.130 | 0.030 | 0.141 | 0.029 |
| 距原点42m | 40.8 | 0.101 | 0.021 | 0.110 | 0.020 |
| 距原点47m | 45.8 | 0.081 | 0.015 | 0.088 | 0.015 |

图3-7  架空电缆工频电场强度变化曲线

图3-8  架空电缆工频磁感应强度变化曲线

由表3-10可见，输电线路线下工频电场强度、工频磁感应强度最大值出现在边导线地面投影附近，并随着与边导线水平距离的增加而逐渐降低。

### 3.1.7线路跨越建筑物预测

本项目线路无跨越敏感建筑。

### 3.1.8电磁环境敏感目标预测

对本项目电磁环境敏感目标进行预测的预测结果见表3-11。

表3-11  环境敏感目标处电磁环境影响预测结果

| 敏感目标 | 与工程相对位置最近水平距离 | 建筑情况 | 导线对地最低高度（m） | 预测点高度（m） | 预测结果 （最大值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度（μT） |
| 大东海厂房 | 线路东南侧外5m | 1F坡顶，高15m | 7.5m | 1.5 | 2.131 | 2.249 |

通过上表可知，本项目建成投运后拟建线路沿线环境敏感目标处工频电场强度预测值为2.131kV/m，工频磁场强度预测值为2.249μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m及工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

## 3.2电缆线路电磁环境影响分析

本评价采用类比分析的方法对电缆线路产生的电磁环境影响进行预测。

（1）类比对象

本项目电缆线路类比监测数据选择已运行的福州××220kV变电站220kV送出线路电缆段作为类比对象，类比线路与本项目电缆线路电压等级相同，电缆回数与本项目均为6回，电缆型号及周边环境情况类似，具有较好的可比性。本项目线路与类比工程对比资料见表3-12。

表3-12  本项目线路电缆段与类比工程对比一览表

| 类比项目 | 本项目线路电缆段 | 福州××220kV变电站220kV送出线路电缆段 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级 | 220kV | 220kV |
| 220kV电缆回数 | 6回 | 6回 |
| 电缆型号 | ZCYJLW03-Z-127/220-1×2500型导线 | YJLW03-127/220-1×2500型导线 |
| 最近敏感点 | 5m | 无 |
| 周边环境 | 乡村环境 | 乡村环境 |

（2）监测条件

2024年3月28日，福建中凯监测技术有限公司对福州××220kV变电站220kV送出线路电缆段的电磁环境进行了监测。监测条件见表3-13。

表3-13  福州××220kV变电站220kV送出线路电缆段监测条件

| 监测单位 | 福建中凯监测技术有限公司 |
| --- | --- |
| 监测时间 | 2024年3月28日 |
| 监测仪器 | SMP160电磁辐射分析仪 |
| 气候条件 | 天气：阴 | 环境温度：17℃ | 相对湿度：70 |
| 运行负荷 | 线路名称 | 有功功率（MW） |
|  | ××I路 | ×× |
|  | ××II路 | ×× |
|  | ××I路 | ×× |
|  | ××II路 | ×× |
|  | ××I路 | ×× |
|  | ××I路 | ×× |

（3）类比监测结果分析

福州××220kV变电站220kV送出线路电缆段的工频电、磁场监测结果见表3-14。

表3-14  福州××220kV变电站220kV送出线路电缆段工频电场、工频磁感应强度监测结果

| 序号 | 点位描述 | 1.5m高处工频电场强度（V/m） | 1.5m高处工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆管廊中心线外 | 0m | 11.49 | 0.195 |
| 2 |  | 1m | 10.58 | 0.165 |
| 3 |  | 2m | 9.37 | 0.173 |
| 4 |  | 3m | 8.63 | 0.198 |
| 5 |  | 4m | 7.87 | 0.259 |
| 6 |  | 5m | 7.41 | 0.161 |
| 7 |  | 6m | 7.26 | 0.180 |
| 8 |  | 7m | 7.03 | 0.187 |

由表3-14的监测结果可知，在验收监测时的运行工况下，福州××220kV变电站220kV送出线路电缆段监测断面处工频电场强度监测值为7.03~11.49V/m，工频磁感应强度监测值为0.161~0.259μT，监测值均低于工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100µT的标准要求。

（4）结论

根据福州××220kV变电站220kV送出线路电缆段的监测数据，通过类比监测可知，本项目线路电缆段建成投运后，电缆线路沿线的工频电场强度、工频磁感应强度均低于4000V/m、100μT限值要求。

# 4电磁环境影响评价专题结论

## 4.1主要结论

### 4.1.1电磁环境现状评价结论

（1）新建线路

拟建电缆上方工频电场强度测量值为5.85V/m，工频磁感应强度测量值为0.533μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。拟建架空线路下方工频电场强度测量值为2.64~6.70V/m，工频磁感应强度测量值为0.160~0.141μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度10kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值要求。

（2）敏感目标

本项目建成投运后拟建线路沿线环境敏感目标处工频电场强度预测值为2.131kV/m，工频磁场强度预测值为2.249μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m及工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

### 4.1.2电磁环境影响预测评价结论

（1）架空线路

①根据模式预测结果，本项目同塔双回段同相序线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为7.636kV/m，工频磁感应强度最大值为31.601μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；在留有裕度的情况下，线路对地高度为12.5m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为3.498kV/m，工频磁感应强度最大值为13.558μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

②根据模式预测结果，本项目同塔双回段逆向序线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为7.035kV/m，工频磁感应强度最大值为35.906μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；在留有裕度的情况下，线路对地高度为10m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为3.338kV/m，工频磁感应强度最大值为18.763μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

③根据模式预测结果，本项目单回塔线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为7.814kV/m，工频磁感应强度最大值为42.449μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；在留有裕度的情况下，线路对地高度为11m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为3.380kV/m，工频磁感应强度最大值为20.363μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

④根据模式预测结果，本项目架空电缆线路对地高度为6.5m时，地面1.5m高处的工频电场强度最大值为2.998kV/m，工频磁感应强度最大值为9.016μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场10kV/m及工频磁场100μT的控制限值要求；线路对地高度为7.5m时，地面1.5m高处工频电场强度最大值为2.568kV/m，工频磁感应强度最大值为5.523μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

（2）环境敏感目标

根据模式预测结果，本项目建成投运后拟建线路沿线环境敏感目标处工频电场强度预测值为2.131kV/m，工频磁场强度预测值为2.249μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m及工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

（3）电缆线路

通过类比分析，本项目220kV电缆线路建成运行后其产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求。

## 4.2电磁环境保护措施

为尽可能减小本项目输电线路对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施：

（1）本项目线路经过非居民区时导线对地高度不低于6.5m；同塔双回塔同相序段经过居民区时导线对地高度不低于12.5m；同塔双回塔逆相序段经过居民区时导线对地高度不低于10m；单回塔段经过居民区时导线对地高度不低于11m；架空电缆经过居民区时导线对地高度不低于9m。

（2）线路需严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）设计高度进行设计；

（3）输电线路穿越非居民区时，在工频电场强度大于4000V/m且小于 10kV/m的耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志。

## 4.3建议

（1）建议建设单位应加强对项目所在地居民的科普宣传和解释工作；

（2）建议建设单位加强线路日常的运行维护和管理。

# 附图

# 附图1  福州市环境管控分区图

# 附图2  本项目地理位置图

# 附图3  本项目拟建线路路径图

附图4  本项目架空线路与长乐市松下镇首祉水厂饮用水水源保护区相对位置关系示意图

# 附图5-1  塔型一览表

附图5-2  塔型一览表

附图5-3  塔型一览表

附图5-4  塔型一览表

# 附图6  本项目电缆管廊断面图

# 附图7  本项目线路与敏感目标位置关系示意图

# 附图8  塔基生态环境保护设施、措施平面布置示意图

# 附图9  电缆管廊生态环境保护设施、措施平面布置示意图

# 附图10  本项目线路环境保护设施、措施布置示意图

# Text boxes

本项目拟建电缆线路

本项目拟建架空电缆线路