龙岩福康医院有限公司龙岩福康医养康复中心竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

# 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

项目初步设计阶段已将废气、废水治理、噪声防治等方面纳入后续工作计划要求内，涉及的环境保护设施主要有污水处理站、化粪池、危废暂存间等，均在建设过程中得到落实，且符合环境保护设计规范的要求，并编制了环境保护篇章，基本落实了防治污染和生态破环的措施，环境保护设施投资约195万元。

## 1.2施工简况

龙岩福康医院有限公司将环境保护设施一并在施工期中建设完成，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，严格执行环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施，保证了环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的“三同时”原则。

## 1.3验收过程简况

龙岩福康医院有限公司位于福建省龙岩市新罗区西陂街道福建龙州工业园区北三环6号（E117°0′24.74″，N25°8′32.70″），系购买龙岩市柯佳茶业有限公司已建厂房进行改造建设，主要提供多层次疾病诊疗、预防、保健、康复、养老等综合性便民医疗服务。龙岩福康医院有限公司主要由医技楼6F、康复楼3F、康养楼4F及附属楼2F组成，主要设置门诊室、治疗室、注射室、检验科、康复治疗区、病房区等，院区总占地面积为12885平方米，建筑面积为16000平方米，设计住院床位299张，普通养老住宿床位300张，目前设置住院床位72张，普通养老住宿床位57张，康复住宿床位96张，职工人数93人，其中住宿70人。

龙岩福康医院有限公司于2020年12月18日委托龙岩市嘉诚环保科技有限公司编制了《龙岩福康医养康复中心项目环境影响报告表》，并于2021年2月20日取得龙岩市生态环境局批复（龙环审[2021]52号）。龙岩福康医院有限公司于2023年6月建成投入运营，目前主体工程与环保设施均已建设完成，基本实现正常营运，具备建设项目竣工环境保护验收的条件。龙岩福康医院有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关文件规定，自主开展建设项目竣工环境保护验收工作，于2024年3月委托粤珠环保科技（广东）有限公司进行项目竣工环保验收监测，龙岩福康医院有限公司在此基础上，对项目及环保工程建设情况、污染物排放、环境保护措施、环境管理工作等方面进行调查，编制本项目竣工环境保护验收监测报告表。

为此，龙岩福康医院有限公司于2024年6月16日在医院会议室主持召开了龙岩福康医养康复中心竣工环境保护验收会，与会专家及相关代表等现场检查了该项目环保设施的建设与运行情况，并听取了医院对项目环保执行情况和验收监测报告的介绍，审阅了建设单位制定的环境管理制度等相关资料，经认真讨论，形成验收小组意见：经现场检查、审阅有关资料，并认真讨论后，验收组认为龙岩福康医院有限公司龙岩福康医养康复中心执行了环保“三同时”制度，项目未发生重大变更，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，验收组同意该建设项目通过验收。项目在竣工验收完成后，应强化环境管理，强化员工环保意识，落实环保制度，确保各类污染物稳定达标排放。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间尚未收到过公众反馈意见和投诉。

# 2其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

## 2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

医院设立专门的环境保护管理机构领导小组，由院长担任小组组长，领导小组下设办公室由各科室行政成员组成，负责日常事务管理工作和环境管理规章制度的制定，院区同时配备了专门的环保设施管理人员，对院区的环境保护实行管理。环保管理人员实行岗位责任制，定期对设备进行检修，保证设备的正常运转。院区有专人专项管理环保档案，所保管的资料有本医院所制定的各项环保规章制度及台账记录，并负责对各部门的环保设施及运行状况进行检查和考核。

医院目前已制定的环境管理制度有《医院环境管理制度》、《污水处理人员安全防护规定》、《污水处理管理制度》、《污水处理人员职责》、《医疗废物暂时贮存点管理制度》、《医疗废物处置管理制度》等。

经本次验收后，医院应进一步补充、完善各项环境管理制度及环保设施管理制度，以期符合环保的各项法律法规和标准。

（2）环境风险防范措施、环境监测计划

龙岩福康医院有限公司设计住院床位299张，普通养老住宿床位300张，目前设置住院床位72张，普通养老住宿床位57张，康复住宿床位96张。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），项目属于Q8416疗养院，目前医院设置住院床位72张，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，项目属于管理名录中规定的实行登记管理的行业，目前无需进行自行监测，待医院床位数达到100张及以上时，医院需按照要求进行自行监测，自行监测计划见表2-1。

表2-1  自行监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 污水处理站周界 | 氨、甲烷、硫化氢、氯气、臭气浓度 | 1次/季度 |
| 综合废水 | 综合废水排放口 | 流量 | 自动监测 |
|  |  | pH值 | 12小时 |
|  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 周 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 月 |
|  |  | BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂 | 季度 |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 昼间、夜间噪声等效连续A声级 | 1次/季度 |

## 2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

项目实际建设、运营过程中尚不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

根据环评及其批复要求，项目无需设置大气环境防护距离。

## 2.3其他措施落实情况

项目实际建设、运营过程中尚不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

# 3整改工作情况

项目整改工作情况主要集中在提出验收意见后，采取的各项整改工作、具体整改内容、整改时间及整改效果等详见下表。

表3-1  整改工作情况一览表

| 序号 | 验收意见/整改内容 | 整改工作/整改记录 | 整改时间 | 整改效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购置吸油毡、防毒面具等应急物资。 | 已购置吸油毡、防毒面具等应急物资。 | 2024.6 | 基本达到环评及其批复要求，符合实际需求 |
| 2 | 完善污水站药品堆存条件，规范药品配置、加药的台账记录，确保污水处理设施稳定运行。 | 已完善污水站药品堆存条件，规范药品配置、加药的台账记录，确保污水处理设施稳定运行。 | 2024.6 | 基本达到环评及其批复要求，符合实际需求 |

在完善验收意见里提出的几点整改要求后，本项目环境保护设施的建设基本符合环评评价意见和环评批复要求，符合项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

建设单位：龙岩福康医院有限公司（盖章）

编制日期：2024年6月21日