福建新一联合电子材料有限公司新一联合连接线系列产品生产项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

# 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

项目初步设计阶段已将废气、废水治理、噪声防治等方面纳入后续工作计划要求内，涉及的环境保护设施主要有集气罩、活性炭吸附装置、排气筒、三级化粪池等，均在建设过程中得到落实，且符合环境保护设计规范的要求，并编制了环境保护篇章，基本落实了防治污染和生态破环的措施，环境保护设施投资约35万元。

## 1.2施工简况

福建新一联合电子材料有限公司将环境保护设施一并在施工期中建设完成，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，严格执行环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施，保证了环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投运的“三同时”原则。

## 1.3验收过程简况

福建新一联合电子材料有限公司搬迁至永定区高陂镇北环路23号，租赁龙岩市南部新城产业投资发展有限公司位于永定区高陂镇北环路23号17#厂房作为项目建设用地，总建筑面积16925.74m2，投资1000万元建设新一联合连接线系列产品生产项目，年产18000万条电子连接线，项目年工作300天，押出车间2班制，每班12小时，其余车间1班制，每班10小时。

福建新一联合电子材料有限公司新一联合连接线系列产品生产项目环境影响报告表于2025年5月7日通过了龙岩市生态环境局审批。2025年5月开工建设，并于2025年6月完成主体工程及其配套环保设施建设并投入试生产，目前生产工况已达75%以上，基本具备建设项目竣工环境保护验收的条件。项目于2025年5月8日取得固定污染源排污登记回执。福建新一联合电子材料有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关文件规定，自主开展建设项目竣工环境保护验收工作，于2025年7月委托福建省华博龙环保研究院有限公司进行项目竣工环保验收监测，并在此基础上，对项目及环保工程建设情况、污染物排放、环境保护措施、环境管理工作等方面进行调查，编制本项目竣工环境保护验收监测报告表。为此，福建新一联合电子材料有限公司于2025年7月19日在公司会议室主持召开了新一联合连接线系列产品生产项目竣工环境保护验收会，与会专家、居民代表等现场检查了该项目环保设施的建设与运行情况，并听取了企业对项目环保执行情况和验收监测报告的介绍，审阅了建设单位制定的环境管理制度等相关资料，经认真讨论，形成验收小组意见：经现场检查、审阅有关资料，并认真讨论后，验收组认为福建新一联合电子材料有限公司新一联合连接线系列产品生产项目执行了环保“三同时”制度，落实了环评及其批复要求的各项环保措施，监测结果表明污染物可达标排放，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，不存在验收不合格情形，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间尚未收到过公众反馈意见和投诉。

# 2其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

## 2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

企业设立专门的环境保护管理机构领导小组，由厂长担任小组组长，领导小组下设办公室由生产和行政成员组成，负责日常事务管理工作和环境管理规章制度的制定，厂区同时配备了专门的环保设施管理人员，对厂区的环境保护实行管理。环保管理人员实行岗位责任制，定期对设备进行检修，保证设备的正常运转。公司有专人专项管理环保档案，所保管的资料有本公司所制定的各项环保规章制度及台账记录，并负责对各部门的环保设施及运行状况进行检查和考核。

企业目前已制定的环境管理制度有《危险废物管理制度》、《安全生产管理制度》、《环境保护管理制度》等。

经本次验收后，公司应进一步补充、完善各项环境管理制度及环保设施管理制度，以期符合环保的各项法律法规和标准。

（2）环境风险防范措施、环境监测计划

项目主要从事电线、电缆制造，无需制订环境风险应急预案。项目属于登记管理的行业，无需开展自行监测。

## 2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

项目实际建设、运营过程中尚不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

根据环评及其批复要求，项目无需设置大气环境防护距离。

## 2.3其他措施落实情况

项目实际建设、运营过程中尚不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

# 3整改工作情况

项目实际建设内容较为简单，无需整改，本项目环境保护设施的建设基本符合环评评价意见和环评批复要求，符合项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

建设单位：福建新一联合电子材料有限公司（盖章）

编制日期：2025年7月21日