- 福州市三田宠物医院有限公司三田宠物医院竣工环境保护验收意见

2025年08月08日，福州市三田宠物医院有限公司对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对《三田宠物医院竣工环境保护验收监测报告》进行验收。与会代表和专家对项目环保设施建设情况进行了现场检查，经充分讨论和评议，形成现场验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

三田宠物医院项目（以下简称“项目”）选址于福州市高新区上街镇高新大道66号清华紫光浦上商业小镇S1楼2层210、211商业店面。项目环评原有规模为宠物接待量10只/日，项目于2025年6月23日取得福州市生态环境局批复意见，目前项目及其配套的环保设施已建成并进入运营阶段，职工8人，不设置食堂及宿舍，年营业365天，白班制度(12h左右)，夜间不进行就诊(仅有部分宠物住院过夜)，总投资100万元。本次验收规模为宠物接待量10只/日。

(二)建设过程及环保审批情况

公司于2025年5月委托福建星月达环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表，并于2025年6月23日取得福州市生态环境局批复意见。

(三)投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资10万元，环境保护投资约占总投资10%。

(四)验收范围

本次验收的范围为宠物接待量10只/日。

二、工程变动情况

项目建成后无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

(一)废水

项目宠物诊疗废水经小型一体化污水处理设备预处理达标与生活污水统一排入化粪池处理后排入市政污水管网，送往大学城污水处理厂集中处理。

(二)废气

本项目废气主要来自宠物粪便及体味、一体化污水设施等产生的恶臭，采用安装新风系统、喷洒除臭剂等方式防治恶臭污染。

(三)噪声

项目选用低噪声设备、合理布局、设备基础减振、建筑墙体隔声等方式降噪。

(四)固体废物

项目在厂内设置一般工业固废暂存区，其中未被污染输液瓶（袋）由合规物资回收单位回收综合利用，宠物排泄物经宠物处理池消毒后排入化粪池处理，宠物尸体由主人带回，宠物毛发及生活垃圾收集后交由环卫部门处置，危废收集后于危废间暂存并定期交由有资质单位处置。

（五）其他环保措施

- 无

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

本项目诊疗废水经一体化污水处理设施处理后与生活污水一同经化粪池预处理达标后接入污水处理厂处理，根据污水处理设设施的两个监测验收期间的监测结果可知，项目诊疗废水经预处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准。

（2）废气

项目污水处理间采用密闭一体化污水设备，设置专门设备隔间，设置新风系统、定期喷洒除臭剂等后无组织排放，根据两个监测验收期间的监测结果可知，项目恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。且根据调查可知，项目营业至今尚未接到周边居民的投诉，故项目废气对周边环境影响较小。

（3）噪声

根据监测结果可知，本项目噪声治理设施的降噪效果能够符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中2类标准要求，根据调查可知，项目营业至今尚未接到周边居民的投诉，故项目噪声对周边环境影响较小。

（4）固废

验收监测期间产生的固废均可得到处置，固废处置率达100%。

五、验收结论

- 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，无不合格项，验收组认为该项目竣工环境保护验收合格。

六、后续要求

加强项目通风及污水处理设备运行管理。